| OBLIGACIÓN | NOMBRE | JUSTIFICACIÓN / FUNDAMENTO | DEPENDENCIA QUE EVALÚA | REQUERIMIENTOS | VIGOR | PERIODICIDAD | OBTIENE | FUENTE DE INFORMACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOM-005- ASEA-2016 | Diseño, construcción, operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas. | Establecer las especificaciones, parámetros y requisitos técnicos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa, y Protección Ambiental que se deben cumplir en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas | AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE | APLICAR LA NORMA | 06 de enero de 2017 | ANUAL | DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5459927&fecha=07/11/2016#gsc.tab=0 |
| NOM-005-SCFI-2017 | Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min-Especificaciones métodos de prueba y de verificación | Establecer las especificaciones, métodos de prueba y de verificación que se aplican a los distintos sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min, que se comercializan y utilizan en transacciones comerciales dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos. | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | APLICAR LA NORMA | 08 de abril de 2019 | Verificación periódica primer periodo: Ene-mar Verificación extraordinaria primer periodo: Abr-jun Verificación periódica segundo periodo: Jul-sept Verificación extraordinaria segundo periodo: Oct-dic | DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5540597&fecha=10/10/2018#gsc.tab=0 |
| ANEXO 30 Y 31 | RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL | Establecer las especificaciones técnicas y requisitos para los equipos y programas informáticos de control volumétrico en el sector hidrocarburos | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓ TRIBUTARIA | APLICAR LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL | 1 de enero de 2022 | ANUAL, SE DEBE PRESENTAR ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO | DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO | https://www.sat.gob.mx/minisitio/NormatividadRMFyRGCE/documentos2025/rmf/anexos/Anexo_30_RMF_2025-14012025.pdf |
| NOM-016-CRE-2016 | ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS PETROLIFEROS | Establecer las especificaciones de calidad que deben cumplir los petrolíferos en cada etapa de la cadena de producción y suministro, en territorio nacional, incluyendo su importación. | COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA | APLICAR LA NORMA | 28 de octubre de 2016 | Informe de resultados de calidad de los petrolíferos Cada 6 meses Dictamen de cumplimiento Anual | DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5450011&fecha=29/08/2016#gsc.tab=0 |
| DACG SASISOPA | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | Esta Norma Oficial Mexicana aplica en todo el territorio nacional y es de observancia obligatoria para los Regulados, responsables del diseño, construcción, operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas. | AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE | APLICAR LA DISPOSICIÓN ADMINISTRATIVA | 04 de mayo de 2020 | CADA 2 AÑOS | DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO | https://www.gob.mx/asea/acciones-y-programas/sasisopa-para-actividades-de-expendio-y-distribucion-al-publico |
| RES/811/2015 | DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE MEDICIÓN APLICABLES A LA ACTIVIDAD DE ALMACENAMIENTO DE PETRÓLEO, PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS | Estas DACG deberán ser implementadas por los Permisionarios que hayan obtenido o soliciten un permiso de almacenamiento, distribución, transporte por medio de ductos o expendio al público de petróleo, petrolíferos y petroquímicos, según corresponda, emitido por la Comisión y requieran instalar un Sistema de medición, y de forma subsidiaria por terceras personas que a nombre de un Permisionario operen dichos sistemas para cuyo efecto suscribirán el o los acuerdos de voluntades respectivos que formarán parte de los permisos. | COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA | APLICAR LA DISPOSICIÓN ADMINISTRATIVA | 12 de enero de 2016 | N/A | N/A | http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5422403&fecha=11/01/2016 |
| DACG PRE | DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL QUE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS EN LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR HIDROCARBUROS | Los presentes lineamientos tienen por objeto definir y establecer las medidas técnicas que los Regulados deberán incluir en la formulación de los protocolos para hacer frente a las emergencias o situaciones de riesgo crítico con motivo del desarrollo de las actividades del Sector Hidrocarburos | AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE/SEMARNAT | APLICAR LA DISPOSICIÓN ADMINISTRATIVA | 23 de marzo de 2019 si cuentas con SASISOPA y 23 de junio de 2019 si aún no lo tienes | N/A | N/A | http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5554913&fecha=22/03/2019 |
| DACG SEGURO | DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL QUE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL REQUERIMIENTO MÍNIMO DE LOS SEGUROS QUE DEBERÁN CONTRATAR LOS REGULADOS QUE REALICEN LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, COMPRESIÓN, DESCOMPRESIÓN, LICUEFACCIÓN, REGASIFICACIÓN O EXPENDIO AL PÚBLICO DE HIDROCARBUROS O PETROLÍFEROS | Son sujetos obligados por estas Disposiciones, los Regulados que realicen las actividades de: El transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de petrolíferos | AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE/SEMARNAT | Contratar un seguro que cubra todas las especificaciones de la DACG | 24 de Julio de 2018 | N/A | N/A | https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5532583&fecha=23/07/2018 |
| LAU | LICENCIA AMBIENTAL ÚNICA | Aplica a los sectores industriales establecidos en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, los cuales se refieren a fuentes fijas de jurisdicción federal; éstas son: las industrias químicas, del petróleo y petroquímica, de pinturas y tintas, automotriz, de celulosa y papel, metalúrgica, del vidrio, de generación de energía eléctrica, del asbesto, cementera y calera y de tratamiento de residuos peligrosos (LGEEPA, Artículo 111 Bis). | AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE/SEMARNAT | - Documentación que acredite la identidad y personalidad jurídica del solicitante y/o del representante legal. - Descripción de las operaciones y procesos. - Tabla de resumen del diagrama de funcionamiento. - FF-ASEA-022, Solicitud de Licencia Ambiental Única para actividades del Sector Hidrocarburos - Comprobante de pago de derechos. - Planos de distribución del establecimiento. - Diagrama de funcionamiento. | 24 de enero de 2017 | 1 SOLA VEZ Y ES VITALICIA | UN PERMISO | https://www.gob.mx/public/tramites/detalleTramite.xhtml?homoclave=ASEA-03-001 |
| COA | CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL | Es el instrumento de reporte de las emisiones y transferencias de contaminantes a la atmósfera, suelo, agua y de residuos peligrosos, del Sector Hidrocarburos. | AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE/SEMARNAT | - Condicionantes establecidas en la Licencia Ambiental Única - Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) - Generación de residuos peligrosos. - Empresas prestadoras de servicios (recolección y transporte, acopio y/o manejo de residuos peligrosos) - Registro Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (RENE) | 15 de agosto de 2015 | ANUAL, DEL 1 DE MARZO AL 30 DE JUNIO | ACUSE DE RECEPCIÓN | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404075&fecha=14/08/2015#gsc.tab=0 |
| ANÁLISIS DE RIESGO PARA EL SECTOR HIDROCARBUROS | GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGO PARA EL SECTOR HIDROCARBUROS | Orientar a los Regulados sobre el contenido mínimo a observar para la elaboración del Análisis de Riesgo para Proyectos que sean competencia de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (Agencia). | AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE | APLICAR EL CONTENIDO MENCIONADO EN LA GUÍA | Julio de 2020 | CADA 5 AÑOS | ANÁLISIS DE RIESGO PARA EL SECTOR HIDROCARBUROS PARA LA ESTACIÓN DE SERVICIO | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/569599/V.Web_GUIA_ARSH_10.08.2020.pdf |
| ICR | DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL QUE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA QUE LOS REGULADOS LLEVEN A CABO LAS INVESTIGACIONES CAUSA RAÍZ DE INCIDENTES Y ACCIDENTES OCURRIDOS EN SUS INSTALACIONES | Establecer las bases para llevar a cabo las Investigaciones Causa Raíz, después de haber ocurrido un incidente o accidente, vinculado con las actividades del Sector Hidrocarburos que desarrollan los Regulados. | AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE/SEMARNAT | FORMATO ANEXO 1 | 25 de enero de 2017 | CUANDO OCURRA | PARA EVENTO 3 Y 2 ACUSE. PARA EVENTOS 1 FORMATO ANEXO 1 | http://104.209.210.233/gobmx/repositorio/FRACCION_I/DACGCAUSARAIZ.pdf |
| IIA | DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL QUE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR LA OCURRENCIA DE INCIDENTES Y ACCIDENTES A LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS. | Los presentes lineamientos tienen por objeto definir y establecer los mecanismos mediante los cuales los Regulados deberán informar a la Agencia la ocurrencia de incidentes y accidentes vinculados con las actividades del Sector Hidrocarburos. | AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE/SEMARNAT | INICIAL, DE EVOLUCIÓN DEL EVENTO, DE SEGUIMIENTO DEL EVENTO, DE HECHOS, V. DE CIERRE Y DE CONSOLIDACIÓN MENSUAL | 4 de noviembre de 2016 | CUANDO OCURRA | ACUSE DE RECEPCIÓN | http://104.209.210.233/gobmx/repositorio/FRACCION_I/DACGINCIDENTESYACCIDENTES.pdf |
| DACG AUDITORÍAS EXTERNAS SASISOPA | Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para llevar a cabo las Auditorías Externas a la operación y el desempeño de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos. | Las presentes Disposiciones tienen por objeto establecer los lineamientos que se deberán observar para llevar a cabo las Auditorías Externas a la operación y el desempeño de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente de los Regulados. | AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE | APLICAR LA DISPOSICIÓN ADMINISTRATIVA | 25 de Enero del 2017 | CADA 2 AÑOS | Informe de Auditoría | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/188707/2017_01_24_MAT_semarnat_Auditor_a_SASISOPA.pdf |
| NOM-001-STPS-2008 | Edificios, locales, instalaciones y áreas e los centros de trabajo-Condiciones de seguridad | Establecer las condiciones de seguridad de los edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo para su adecuado funcionamiento y conservación, con la finalidad de prevenir riesgos a los trabajadores. | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL | APLICAR LA NORMA | 23 enero de 2009 | PERMANENTE | N/A | https://asinom.stps.gob.mx/upload/noms/Nom-001.pdf |
| NOM-002-STPS-2010 | Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo | Establecer los requerimientos para la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL | APLICAR LA NORMA | 9 de junio de 2011 | PERMANENTE | N/A | https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4228/stps/stps.htm |
| NOM-005-STPS-1998 | Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas | Establecer las condiciones de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, para prevenir y proteger la salud de los trabajadores y evitar daños al centro de trabajo | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL | APLICAR LA NORMA | 3 de abril De 1999 | PERMANENTE | N/A | https://asinom.stps.gob.mx/upload/noms/Nom-005.pdf |
| NOM-019-STPS-2011 | Constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene | Establecer los requerimientos para la constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL | APLICAR LA NORMA | 4 de noviembe de 2011 | PERMANENTE | N/A | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/680129/NOM-019-STPS-2011.pdf |
| NOM-020-STPS-2011 | Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas | Establecer los requisitos de seguridad para el funcionamiento de los recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas en los centros de trabajo, a fin de prevenir riesgos a los trabajadores y daños en las instalaciones. | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL | APLICAR LA NORMA | 27 de Junio de 2012 | PERMANENTE | N/A | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/138731/NOM-020-STPS-2011.pdf |
| NOM-022-STPS-2015 | Electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad | Establecer las condiciones de seguridad en los centros de trabajo para prevenir los riesgos por electricidad estática, así como por descargas eléctricas atmosféricas. | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL | APLICAR LA NORMA | 1 de Octubre De 2016 | PERMANENTE | N/A | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/680132/NOM-022-STPS-2015.pdf |
| NOM-026-STPS-2008 | Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías | Establecer los requerimientos en cuanto a los colores y señales de seguridad e higiene y la identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL | APLICAR LA NORMA | 24 de Enero de 2009 | PERMANENTE | N/A | https://asinom.stps.gob.mx/upload/noms/Nom-026.pdf |
| NOM-029-STPS-2011 | Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad | Establecer las condiciones de seguridad para la realización de actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo, a fin de evitar accidentes al personal responsable de llevarlos a cabo y a personas ajenas a dichas actividades que pudieran estar expuestas | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL | APLICAR LA NORMA | 29 de Marzo de 2012 | PERMANENTE | N/A | https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5227363&fecha=29/12/2011#gsc.tab=0 |
| NOM-030-STPS-2009 | Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-Funciones y actividades | Establecer las funciones y actividades que deberán realizar los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL | APLICAR LA NORMA | 22 de Marzo de 2010 | PERMANENTE | N/A | https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3923/stps/stps.htm |
| NOM-035-STPS-2018 | Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención | Establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL | APLICAR LA NORMA | 23 de Octubre De 2020 | PERMANENTE | N/A | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5541828&fecha=23/10/2018#gsc.tab=0 |