XII. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS

Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V.

F 12- 01 Requisitos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de Protección al Medio Ambiente a los que deben sujetarse los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores.

### Reglamento que establece los requisitos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de Protección al Medio Ambiente a los que deben sujetarse los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores que desarrollen una actividad a favor de la persona moral Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V.

### Objetivo y Alcance.

El presente Reglamento tiene por objeto establecer los requisitos a los que deben sujetarse los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de Protección al Medio Ambiente; con el fin de prevenir incidentes o accidentes en las instalaciones presentes y futuras pertenecientes a la persona moral Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V. al momento de desarrollar actividades en las mismas en cualquier etapa de desarrollo; siendo de cumplimiento obligatorio.

### Definiciones.

Para los efectos del presente Anexo se consideran las definiciones siguientes, además de las contenidas en el marco regulatorio ambiental, seguridad operativa y seguridad industrial, nacional e internacional:

  - Accidente: Es aquel incidente que ocasiona afectaciones a los trabajadores, a la comunidad, al ambiente, al equipo y/o instalaciones, al proceso, transporte y distribución del producto y que debe ser reportado e investigado para establecer las medidas preventivas y/o correctivas, que deben ser adoptadas para evitar su recurrencia.

  - Agencia: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

  - Auditoría: Examen sistemático para determinar si ciertas actividades y el resultado de éstas cumplen con lo planificado y si esto se ha implementado eficazmente, así como si es adecuado para alcanzar la política y los objetivos de la organización

  - Combustible: Que puede quemarse

  - Condiciones de trabajo: Conjunto de variables que influyen en la realización de una tarea y el entorno en que ésta se realiza.

  - Contaminante: Cualquier sustancia que tiene un efecto negativo sobre el aire, el agua o el suelo.

  - Daño ambiental: Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a consecuencia de un impacto ambiental adverso.

  - Descarga: La acción de verter infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo receptor.

  - Desequilibrio ecológico: La alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos.

  - Disposición Final: Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al ambiente y las consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas y sus elementos

  - Emisión: La descarga directa o indirecta a la atmósfera de energía, o de sustancias o materiales en cualesquiera de sus estados físicos.

  - Equipo de Protección Personal: Conjunto de elementos y dispositivos de uso personal diseñados específicamente para proteger al trabajador de la exposición laboral.

  - Exposición laboral: Contacto de los trabajadores con los agentes y factores de riesgo presentes en el ambiente de trabajo, determinado por su actividad laboral.

  - Fuente de Ignición: Mecanismo que provee la “chispa” para que haga combustión un material.

  - Fuga: Pérdida de combustible no atribuible a procesos físico-químicos u operativos normales, de difícil detección y que ocurre en períodos prolongados de tiempo.

  - Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. Impacto ambiental acumulativo: El efecto en el ambiente que resulta del incremento de los impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción con otros que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente.

  - Material peligroso: Elementos, sustancias, compuestos o mezclas de ellos que independientemente de su estado físico representen un riesgo para el ambiente o la salud.

  - Peligro: Característica de un sistema o proceso de material que representa el potencial de accidente (fuego, explosión, liberación tóxica).

  - Permiso de trabajo: Instrucciones escritas para autorizar al personal de realizar trabajos con riesgo potencial.

  - Personal competente: Personal capacitado y entrenado en los procedimientos operativos, de mantenimiento y de seguridad para el arranque, la operación y el mantenimiento de la Estación de Servicio.

  - Plan de Respuesta a Emergencias: Documento resultante del proceso de planeación que define los responsables, acciones y recursos necesarios a ser aplicados coordinadamente para controlar o mitigar las consecuencias causadas por un accidente al personal, al ambiente, a las instalaciones, la comunidad o la imagen del Regulado.

  - Representante Técnico del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente de Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V.

  - Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás ordenamientos que de ella deriven.

  - Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole.

  - Riesgo: La probabilidad de ocurrencia de un evento indeseable medido en términos de sus consecuencias en las personas, instalaciones, medio ambiente o la comunidad.

  - Sistema de Administración: Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente de Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V.

### Requisitos generales.

  - Todo contratista, subcontratista, prestador de servicio y proveedor debe observar lo siguiente:

- Conocer el contenido de este Reglamento.

- Acatar el contenido de este Reglamento, así como hacerlo del conocimiento del personal que desempeñará actividades en instalaciones de la persona moral Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V. asegurarse que dicho personal cumpla con el mismo.

- Entregar al Representante Técnico del Sistema de Administración al inicio del contrato y cuando tenga rotación del personal durante la vigencia del mismo, la evidencia de la comunicación a su personal del contenido del presente Reglamento.

- Colaborar en el procedimiento de auditorías internas y externas del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente de Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V.

  - Durante la ejecución del contrato, cuando se tenga que entregar o solicitar información o reportes conforme al presente Reglamento y al Sistema de Administración, dirigirse al responsable Técnico del Sistema de Administración, excepto en los casos en los que se indique algo diferente en este documento.

  - Acatar las órdenes, instrucciones e indicaciones que emita Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V. en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental, sin perjuicio de las demás disposiciones legales que está obligado a cumplir.

  - A través de sus representantes, el contratista, subcontratista, prestador de servicio o proveedor debe solicitar la autorización para dar inicio a sus trabajos dentro de las instalaciones.

### Orden y Limpieza

  - Mantener en condiciones limpias y ordenadas sus áreas de trabajo.

  - A la entrega-recepción de la obra o servicio, el lugar donde se ejecutaron los trabajos debe estar en condiciones limpias, libre de materiales, residuos, equipo sobrante y sin afectaciones al terreno, estructuras o instalaciones de Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V. Al terminar cualquier etapa de un trabajo del contrato, retirar de la zona del trabajo todos sus equipos, estructuras provisionales y materiales excedentes que no vaya a utilizar posteriormente en el mismo sitio y confinarlo al área que indique el Representante Técnico del Sistema de Administración.

### Requerimientos de capacitación

  - Contar con personal capacitado y adiestrado en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental acorde con la naturaleza de los trabajos que realice por motivo del contrato. Esta capacitación debe contemplar de manera enunciativa más no limitativa los siguientes temas o cursos:

- Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.

- Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.

- Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (en los apartados que aplique).

- Básico de Seguridad.

- Conceptos básicos y definiciones sobre planes de respuesta a emergencias, qué hacer durante una emergencia.

- Conceptos básicos sobre Protección Ambiental.

- Generalidades	de	los	Primeros	Auxilios,	Hemorragias,	Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

- Manejo de extintores.

- Manejo a la defensiva (vehículos).

- Sistema de Permisos de Trabajos con Riesgo.

- Equipo de respiración autónomo.

- Hojas de Datos de Seguridad de las sustancias involucradas en los trabajos del contrato.

- Clasificación y manejo de residuos peligrosos (NOM’s).

- Dispositivos de detección y primeros auxilios.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus Reglamentos.

- Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento.

- Riesgos atmosféricos.

- Riesgos en espacios confinados.

- Identificación de áreas de riesgos en el trabajo.

  - Dar las facilidades a su personal que labora dentro de las instalaciones de Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V. para que reciban una inducción por parte del Representante Técnico del Sistema de Administración, cuando se requiera para el personal que ingresa por primera vez a las instalaciones, o de cualquier otro tema en materia de Trabajos con riesgo, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.

  - Contar con personal capacitado para el uso de Permisos para Trabajo antes de ejecutar o supervisar trabajos con riesgo potencial.

### Requisitos de seguridad física

  - Registro, Identificación y acceso a las instalaciones.

    - Antes de iniciar los trabajos, registrar a su personal con el Representante Técnico del Sistema de Administración, quien gestionará el acceso de dicho personal con el área correspondiente donde desarrollarán sus actividades. Así mismo, debe notificar al Representante Técnico del Sistema de Administración las altas y bajas del personal durante la vigencia del contrato.

    - Durante el desarrollo de los trabajos y por el tiempo de permanencia en las instalaciones de Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V. todos los trabajadores del contratista, subcontratista, prestador de servicio y proveedor, deben portar una identificación que los acredite como personal de su compañía y presentarla cuando se le solicite.

    - No ingresar a las áreas de trabajo sin el equipo de protección personal adecuado.

    - No ingresar a las instalaciones de Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V. o áreas de trabajo con aliento alcohólico, bajo el efecto de drogas o cualquier enervante.

    - No introducir armas de fuego o sustancias ilícitas en las instalaciones de Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V. Las herramientas punzo cortantes sólo pueden ingresarse a las instalaciones con la autorización correspondiente del Representante Técnico del Sistema de Administración y cuando esté plenamente justificada su utilización en los trabajos motivo del contrato.

    - Cuando se requiera ingresar medicamentos a las instalaciones de Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V. notificarlo al Representante Técnico del Sistema de Administración, presentando la prescripción médica correspondiente y acatar las instrucciones que dicho personal le indique.

    - Al conducir vehículos dentro de las instalaciones de Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V. respetar los señalamientos viales y límites de velocidad establecidos.

    - No usar teléfonos celulares dentro de las áreas de riesgo en las instalaciones de Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V. ni equipos eléctricos o electrónicos que no sean intrínsecamente seguros.

    - Previo al uso de radios de comunicación dentro de las áreas de riesgo en las instalaciones de Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V. o cualquier equipo que emita frecuencias que alteren los sistemas de seguridad de los procesos, obtener la autorización de Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V. y acatar las recomendaciones que se le den al respecto.

    - Previo al uso de equipos de fotografía o video, obtener la autorización de Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V. y acatar las recomendaciones que se le den al respecto.

### Requisitos de seguridad industrial.

  - Comunicar personalmente y posteriormente por escrito al Representante Técnico del Sistema de Administración los actos o condiciones inseguras, anomalías o irregularidades que, durante su permanencia dentro de instalaciones de Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V. observe o identifique, cuando aquéllas puedan poner en peligro la integridad de las personas, el ambiente, los equipos o las instalaciones.

  - No fumar en las instalaciones de Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V. independientemente de que existan o no letreros indicando la prohibición.

  - Para el caso de los trabajos y servicios que se ejecuten relacionados con actividades de riesgo, tales como: prevención de caídas, entrada segura a espacios confinados, bloqueo de energía, materiales peligrosos, apertura de líneas y equipos de proceso, seguridad eléctrica, delimitación de áreas de riesgo, manejo de equipo de protección personal, protección contra incendio; debe aplicar sus procedimientos autorizados por el Representante Legal de la compañía y ponerse a disposición del Representante Técnico del Sistema de Administración antes del inicio de los trabajos correspondientes.

  - Cuando se realicen trabajos en alturas, cumplir con la NOM-009-STPS- 2011 “Condiciones de Seguridad para realizar trabajos en altura”, la NRF-237-PEMEX-2009 “Estructuras metálicas para trabajos en altura (andamios)” y con los procedimientos que la persona moral Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V. establezca.

### Registro, notificación e investigación de incidentes/accidentes.

  - Notificar los incidentes/accidentes, al Representante Técnico del Sistema de Administración. Esto debe realizarse inmediatamente por teléfono o radio y por escrito dentro de las 24 horas siguientes.

  - Otorgar las facilidades necesarias a efecto de que se realicen las investigaciones de incidentes/accidentes.

  - Contar con personal capacitado en la Metodología Análisis Causa Raíz para que participe en la investigación y análisis de los incidentes/accidentes relacionados con los trabajos objeto del contrato cuando se le solicite. Así mismo atender las recomendaciones derivadas de los reportes de análisis e investigación, proporcionando evidencia al Representante Técnico del Sistema de Administración.

- El contratista, subcontratista, prestador de servicio o proveedor debe realizar los pagos por concepto de las pruebas y análisis de los materiales y equipos utilizados relacionados con incidentes/accidentes, cuyas causas le sean imputables, sin cargo para la persona moral Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V. Respuesta a emergencias.

  - Participar en la planeación y práctica de simulacros que Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V. establezca para las instalaciones donde realice sus actividades bajo la coordinación de personal del Sistema de Administración.

  - Solicitar al Representante Técnico del Sistema de Administración que se le impartan pláticas del Plan de Respuestas a Emergencias de la instalación y que se le indiquen las rutas de escape, puntos de reunión y salidas de emergencia de dicha instalación al ingresar por primera vez a la misma, para hacerlo de conocimiento de su personal.

  - Cuando por aplicación de un plan de emergencia Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V. evacue personal del contratista, subcontratista, prestador de servicio o proveedor de las instalaciones, el contratista, subcontratista, prestador de servicio o proveedor debe hacerse responsable de la integridad de su personal trasladándolos a un destino seguro.

### Equipo de protección personal

  - Dotar a su personal del equipo de protección personal al trabajar o permanecer en las instalaciones de Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V. conforme a lo establecido en la NOM-017-STPS-2024 “Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo”.

  - Utilizar equipo de protección personal en buen estado, la ropa de trabajo y casco deben contar con el logotipo de la empresa del contratista, subcontratista, prestador de servicio o proveedor, el cual debe ser específico para las actividades a desempeñar.

  - No se permitirá el ingreso del personal del contratista, subcontratista, prestador de servicio o proveedor sin el equipo de protección personal o en mal estado.

### Trabajos con riesgo

  - Al efectuar trabajos con riesgo potencial en las instalaciones de Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V. cumplir con los requerimientos indicados en el Elemento XII, numeral 5.3 Mecanismo para asegurar la ejecución de trabajos por contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios o proveedores con permisos de trabajo.

  - Responder por las consecuencias de cualquier accidente que ocasione por no cumplir con las indicaciones contenidas en el permiso de trabajo con riesgo potencial correspondiente, o por no contar con éste.

### Dispositivos de seguridad para vehículos, maquinaria y equipo de trabajo

  - Todo el equipo, maquinaria y vehículos del contratista, subcontratista, prestador de servicio o proveedor deben de estar en buen estado físico y de funcionamiento, así como cumplir el programa de mantenimiento correspondiente.

  - En áreas de riesgo utilizar únicamente equipos, accesorios y conexiones eléctricas a prueba de explosión, conforme a la NOM-001-SEDE-2005 “Instalaciones Eléctricas (utilización)”. Así mismo, dotar de tierra física a esos equipos conforme a la NOM-029-STPS-2005 “Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo- condiciones de seguridad”.

  - Asegurarse que todos los equipos dinámicos y accesorios rotatorios que se utilicen en las instalaciones de Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V. cuenten con guardas de seguridad, conforme a la NOM-004-STPS-1999 “Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo”.

### Señalización

  - Obedecer y respetar las señalizaciones prohibitivas o restrictivas, así como atender las informativas y preventivas que se tengan en las instalaciones de Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V. De igual manera, instalar las correspondientes por motivo de sus actividades objeto del contrato, la señalización deberá cumplir con la Norma NOM-026-STPS-2008 “Colores y señales de Seguridad e Higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías”.

  - Identificar con señalamientos las zonas donde se ejecute trabajos con riesgo potencial para el peatón o los trabajadores.

  - Colocar barreras de protección física con doble línea perimetral y el letrero “prohibido el paso”, en las áreas de riesgo, cuando se retiren rejillas, se realicen excavaciones y trabajos con riesgo.

### Requisitos de salud en el trabajo.

  - Vigilar y controlar la Salud en el trabajo de su personal, así como prevenir las enfermedades de trabajo, cumpliendo con el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, la Ley General de Salud y las Normas Oficiales en la materia.

  - Cumplir con las jornadas de trabajo del personal en instalaciones según se establezca en el contrato.

### Exposición de los trabajadores a agentes y factores de riesgo

  - Prevenir y controlar la emisión de agentes y factores de riesgo que puedan afectar la Salud de los trabajadores y su exposición a éstos, para lo cual deben implementarse las medidas de mitigación que se requieran.

  - Al utilizar maquinaria o equipo de trabajo con emisiones de ruido, evitar que se excedan los límites máximos permisibles especificados en la NOM-011-STPS-2001 “Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido” o implementar las medidas de mitigación que se requieran para asegurar el cumplimiento de dicha Norma.

  - Cuando se instalen dispositivos de iluminación para realizar los trabajos dentro de instalaciones de Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V. cumplir con las especificaciones de intensidad, características técnicas y conexiones que se establecen en las Normas de Referencia de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios que sean aplicables o, a falta de éstas, con las Normas Oficiales Mexicanas NOM-025-STPS-2008 “Condiciones de Iluminación en los Centros de Trabajo”, NOM-001-SEDE-2005 “Instalaciones Eléctricas (Utilización)”.

### Requisitos de protección ambiental.

  - Respetar las indicaciones de Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V. sobre el uso de suelo de las áreas, predios o instalaciones.

  - Proporcionar al Representante Técnico del Sistema de Administración las evidencias documentales de las autorizaciones y permisos, la información y documentación de soporte que las Leyes, Reglamentos, Normas y los anexos del contrato exijan para la realización de las actividades motivo del mismo; así como las del cumplimiento de los requisitos que las Autoridades o dicha Normatividad establezcan para obtener las autorizaciones y permisos mencionados.

  - Cuando se pacte la elaboración del Estudio de Impacto y Riesgo en materia Ambiental en el contrato, realizarlo conforme a las guías que para tal efecto emite la Autoridad Ambiental y las Normas aplicables. Así mismo, ejecutar las acciones o medidas correspondientes que se deriven de las recomendaciones del Análisis de Riesgo, cuando se establezca en el contrato. Deberá entregar dicho estudio al Representante Técnico del Sistema de Administración de Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V.

  - Cumplir con los términos y condicionantes establecidos en el Oficio Resolutivo de autorización en materia de Impacto y Riesgo Ambiental emitido por las autoridades correspondientes, que apliquen a las instalaciones en las que realicen actividades en las diferentes etapas de las instalaciones pactadas en el contrato. Para esto, documentar dicho cumplimiento y generar las evidencias pertinentes, tales como: fotografías, análisis de laboratorios, planos, permisos, pagos, reportes, estadísticas, estudios, entre otros. Cuando se trate de documentos oficiales, éstos deben ser firmados por una persona reconocida o autorizada para tal fin.

  - Elaborar el Informe de Cumplimiento de Términos y Condicionantes del Oficio Resolutivo, con la información recopilada según se indica en el requerimiento anterior y entregarlo al Representante Técnico del Sistema de Administración para su revisión. Así mismo, cumplir con el plazo de entrega de dicho reporte y los tiempos para entregar los avances del cumplimiento establecidos en el Oficio Resolutivo y la vigencia de la autorización en materia de Impacto y Riesgo Ambiental.

  - Cuando accidentalmente derramen materiales o residuos peligrosos en el suelo, informar verbalmente antes de 24 horas después del evento y formalizarlo antes de 72 horas en los formatos vigentes a la Agencia, según corresponda, reparar el daño sin cargo para Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V.

  - Evitar que el cemento, limos o concreto fresco y en general los residuos peligrosos y residuos sólidos urbanos que genere durante sus actividades, tengan como receptor final el lecho de los cuerpos de agua o el suelo.

  - No utilizar o suministrar equipos que contengan Clorofluorocarbonos (CFCs) u otras sustancias que dañen la capa de ozono. Así mismo, cumplir con lo establecido en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera.

  - Al utilizar equipos que funcionen con combustibles fósiles en las instalaciones de Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V. implementar un programa de mantenimiento durante la vigencia del contrato e instalar dispositivos, a efecto de cumplir con toda la Normatividad Oficial vigente en la materia referentes a emisiones a la Atmósfera de partículas sólidas suspendidas y lo que establezca la Autoridad Ambiental. Así mismo, entregar las evidencias documentales de su cumplimiento, conforme a la Normatividad mencionada.

  - Informar por escrito en los formatos vigentes que emite la Autoridad Ambiental y al Representante Técnico del Sistema de Administración, cualquier derrame de materiales o residuos peligrosos que realice durante el desempeño de sus trabajos en instalaciones de Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V. o en el trayecto a éstas. Así mismo, acatar y cumplir con su responsabilidad de restaurar las áreas contaminadas, a través de las compañías autorizadas y conforme a la Normatividad Ambiental vigente, sin costo para Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V.

  - Mantener en buen estado su maquinaria y equipo, así como evitar fugas de lubricantes o combustibles que puedan afectar a cuerpos de agua, suelo o subsuelo, instalando los dispositivos que para este fin se requieran.

  - Al utilizar maquinaria y equipos de trabajo con emisiones de ruido ambiental, cumplir con la NOM-081-SEMARNAT-1994 que “Establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición” y en general con toda la Normatividad Oficial vigente en la materia y lo que establezca la Autoridad Ambiental.

  - Clasificar y manejar los residuos (sólidos urbanos y peligrosos) conforme a lo establecido en la Normatividad Ambiental. El almacenamiento y transporte de los residuos debe hacerse en los recipientes o dispositivos adecuados de acuerdo a su clasificación, y enviarlos a los sitios de disposición final autorizados o los que indique Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V. Acatar y cumplir con la responsabilidad de los residuos que genere durante sus actividades, cumpliendo con lo previsto en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento, y la Normatividad vigente.

  - No quemar residuos a cielo abierto, ni tratar o disponer los mismos dentro de las instalaciones de SERVICIO Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V.

  - No verter residuos no alimenticios al suelo.

  - Al transportar residuos peligrosos, cumplir con lo que establecen para tal fin la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, según corresponda y la Normatividad Ambiental Oficial vigente.

  - Al manejar residuos peligrosos, cumplir con lo requerido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), su Reglamento, y la Normatividad vigente en la materia y entregar a Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V. copia del registro como empresa generadora de residuos peligrosos, los manifiestos de entrega, transporte, recepción y disposición final de los residuos peligrosos, así como la Cedula de Operación Anual correspondiente (COA) cuando aplique, y los planes de manejo de residuos peligrosos que así lo requieran.

  - Para el caso de prestadores de servicio para el manejo externo de residuos, otorgar la evidencia necesaria al Representante Técnico del Sistema de Administración de la adecuada disposición final de los residuos.

  - Al realizar actividades altamente riesgosas, contar con un seguro de riesgo ambiental conforme al Artículo 147 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Las actividades altamente riesgosas son las que establece la SEMARNAT (actualmente se tienen dos listados que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 1990 y el 4 de mayo de 1992), en tanto que las características y alcance de dicho seguro, deben ser conforme a la Legislación y Normatividad aplicables.