CONTENIDO

9I. CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS	2

IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS	3

- CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS.

Establecer y documentar los controles de actividades y procesos relacionados con aspectos ambientales significativos y con riesgos, que deberán ser implementados en la estación de servicio.

Aplica a todas las actividades y procesos relacionados con aspectos ambientales significativos y con riesgos, incluyendo las actividades y los procesos de contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, así como las actividades realizadas por personas externas dentro de la instalación, para ello se establece el P-10 Procedimiento de Control de Actividades y Procesos.

Se pretende establecer las medidas de control y prevención de todas las actividades y procesos relacionados con aspectos ambientales significativos y con riesgos, incluyendo las actividades y los procesos de contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, así como las actividades realizadas por personas externas dentro de la instalación, para cada aspecto ambiental significativo y cada peligro registrado en el Análisis de Riesgo y resultado de evaluación de aspectos Ambientales

Las actividades a considerar en cada etapa son:

Actividades de la etapa de preparación y construcción, considerando, entre otras, las siguientes:

- Trabajo de excavación, terracerías, montaje, colados, trabajos en altura, en espacios confinados, trabajos de soldadura y eléctricos;

- Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas, y

- Protección de flora y fauna, protección del suelo y cuerpos de agua, descarga de agua residual, emisión de ruido, emisión de gases a la atmósfera y manejo de residuos.

Actividades de la etapa de operación y mantenimiento considerando, entre otras, las siguientes:

- Pruebas y puesta en marcha de instalaciones y equipo

- Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas;

- Protección de suelo y cuerpos de agua, descarga de agua residual, emisión de ruido, emisión de gases a la atmósfera y manejo de residuos;

- Expendio al público de Gas Natural, Distribución y Expendio al público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos;

- Acceso y circulación de autotanques y vehículos de reparto.

- Administración de cambios de tecnología

- Administración de cambios de personal.

Actividades de la etapa de desmantelamiento y abandono:

- Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas;

- Protección de suelo y cuerpos de agua, descarga de agua residual, emisión de ruido, emisión de gases a la atmósfera y manejo de residuos;

- Desmantelamiento de recipientes sujetos a presión, tanques de almacenamiento, tuberías y accesorios.

- Restauración de áreas contaminadas y manejo de pasivos ambientales, en su caso.

IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS.

HISTORIAL DE CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

| FECHA | REVISIÓN | SECCIÓN MODIFICADA | MODIFICACIONES REALIZADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 28/04/2025 | 0 | N/A | Creación e implementación del documento. |

|  | NOMBRE | FUNCIÓN | FIRMA | FECHA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELABORA |  | Representante Técnico |  | 28/04/2025 |
| REVISA |  | Alta Dirección |  | 28/04/2025 |
| AUTORIZA |  | Alta Dirección |  | 28/04/2025 |