CONTENIDO

- OBJETIVO

- ALCANCE

- RESPONSABLES

- ACCIONES

- REGISTROS

- IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS

1. OBJETIVO

1.1 Mantener y evaluar la integridad física y operativa de equipos y sistemas, así como para asegurar la calidad del servicio que proporcionan en la estación de Servicio.

- ALCANCE

- Aplica a todos los equipos e instrumentos empleados.

3. RESPONSABLES

El Representante Técnico de la estación de servicio.

- ACCIONES

- El Representante Técnico en colaboración con las áreas técnicas o el personal designado por la Alta Dirección es responsable de establecer los procedimientos necesarios para asegurar la integridad mecánica de los equipos críticos, que incluyen los procedimientos de aseguramiento de calidad y el mantenimiento de los mismos durante toda la vida útil de la estación.

El Representante Técnico, con el apoyo de las áreas técnicas o del personal que designe la Alta Dirección, es responsable de:

• Asegurar que se desarrollen los procedimientos de Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad.

• Establecer la frecuencia de las inspecciones para cada equipo crítico.

• Asegurar que se especifica el equipo a inspeccionar y las técnicas o métodos de inspección.

• Analizar las recomendaciones y los resultados de las pruebas.

• Administrar las acciones correctivas y preventivas que apliquen.

4.2 Se establecerán los medios, en papel o electrónicos, a ser empleados para permitir un manejo eficiente, un fácil acceso y la actualización de toda la información que se genera. Toda la documentación relativa a la integridad mecánica debe ser actualizada y permanecer legible y accesible. Esta documentación incluirá como mínimo:

- Lista de los equipos críticos.

- Códigos y normas aplicables.

- Bases para identificar el equipo crítico.

- Especificaciones y hoja de datos de seguridad.

- Planos de instalaciones y equipos As Built (como construidos).

- Informes de pruebas de materiales y certificaciones.

- Informes de cualquier prueba, inspección, mantenimiento o reparación de equipos críticos en el proceso.

- Informes de fallas y/o desviaciones y registros de acciones correctivas.

- Registros de calibración de prueba del equipo.

- Información requerida para establecer la integridad de los equipos y los límites de funcionamiento seguro a fin de detectar equipo defectuoso.

- Registro de instalación original del equipo por el fabricante, manuales de servicios y reparaciones.

- Recomendaciones del fabricante.

- Los objetivos de las pruebas, inspecciones y mantenimiento.

- Las acciones correctivas y preventivas.

4.3 Se realizará una lista de los equipos considerados como críticos F-11-01 Listado de Equipos Críticos para asegurar su integridad mecánica, incluyendo:

- Equipos dinámicos tales como bombas y compresores.

- Equipos estáticos tales como tuberías y accesorios.

- Instalaciones eléctricas tales como tableros de instrumentación y control, tableros de distribución de carga, entre otras.

- Instrumentación y control, incluyendo sensores de Monitoreo, alarmas, sistemas de bloqueo, válvulas de presión, válvulas de venteo, válvulas de seguridad, válvulas internas, dispositivos para purga, dispositivos para recuperación de vapores, dispositivos para llenado de contenedores, dispositivos para el sistema de medición, dispositivos de detección de fugas y otros que conformen a la instalación.

- Recipientes o contenedores sujetos a presión, tanques de almacenamiento u otros.

- Sistemas de paros de emergencias.

4.4 Identificación y Registro de Equipos Críticos

Todos los equipos críticos serán identificados y registrados antes de ser puestos en servicio, incluyendo una lista y programa de monitoreo, prueba, inspección, mantenimiento y actividades de reemplazo necesarias. Mediante el F-11-01 Listado de Equipos Críticos, se establecerá para cada elemento del equipo crítico donde se archiven los datos del equipo original y los registros de prueba, inspección y mantenimiento. Al concluir cualquier proyecto que involucra la instalación de un nuevo equipo crítico, se contará con la siguiente documentación: planos como construidos, manuales y especificaciones mecánicas del fabricante, requerimientos de mantenimiento preventivo del fabricante y repuestos sugeridos, planos de tubería e instrumentación, datos técnicos del fabricante (por ejemplo, placa de identificación, hojas de datos, entre otros),informes de certificación del material, datos necesarios para el entrenamiento del personal, todos los informes de ensayos no destructivos y los resultados de las pruebas de rendimiento.

El diseño y las especificaciones de todas las nuevas instalaciones y de los equipos críticos cumplirán con los reglamentos, normas, códigos y buenas prácticas de ingeniería reconocidas y aceptadas.

Capacitación y Entrenamiento

El procedimiento indicará que todo el personal de la estación, incluidos los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios que estén involucrados con la integridad mecánica de los equipos críticos recibirá un entrenamiento sobre las operaciones, productos químicos específicos y otros peligros que podrían existir en el proceso. Adicionalmente, este personal será entrenado en las prácticas apropiadas para un trabajo seguro.

El Representante Técnico o el personal que la Alta Dirección designe, será responsable del resguardo de los expedientes del entrenamiento completado y los resultados de las pruebas aplicadas al personal, propio y contratado, para evaluar su competencia. En este sentido, los contratistas se asegurarán de que sus empleados tienen las habilidades básicas y la experiencia para los trabajos que están realizando. Los contratistas mantendrán los expedientes de entrenamiento disponibles para todo su personal involucrado en manejar la integridad mecánica de los equipos críticos.

- REGISTROS

F-11-01 Listado de Equipos Críticos

F-11-02 Lista de especificaciones de diseño

- IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS

| FECHA | REVISIÓN | SECCIÓN MODIFICADA | MODIFICACIONES REALIZADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 28/04/2025 | 0 | N/A | Emisión del documento. |

|  | NOMBRE | FUNCIÓN | FIRMA | FECHA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELABORA |  | Representante Técnico |  | 28/04/2025 |
| REVISA |  | Alta Dirección |  | 28/04/2025 |
| AUTORIZA |  | Alta Dirección |  | 28/04/2025 |