PELIGRO                                                                              FUENTE

| CONTACTO CON SUSTANCIA QUIMICA | NO SE REALIZA EL PROCESO ADECUADO DE DESCARGA DE GAS LP |
| --- | --- |
| EXPOSICIÓN A VAPORES - AGENTES QUÍMICOS | NO SE REALIZA EL PROCESO ADECUADO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE |
| COLAPSO DE ESTRUCTURAS, FISURAS EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO | SISMO |
| INCENDIO DE ESTRUCTURAS, O EXPLOSION DE ESTACIÓN DE SERVICIO | INCENDIO O EXPLOSIÓN EN LOS ALREDEDORES DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO |
| INCENDIO O EXPLOSION DENTRO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO | DERRAME DE COMBUSTIBLE POR FUGA EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO |
| CHOQUE EN DISPENSARIOS, ATROPPELLO A DESPACHADORES, | ACCIDENTES VEHICULARES |
| EXPOSICIÓN A FALLA EN EL SISTEMA DE AISLACION | FALLA EN EL SISTEMA DE AISLACION |
| EXPOSICIÓN A FALLAS EN EL MANEJO DE LA NUEVA TECNOLOGIA | LABORES DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN INDUSTRIAL |
| MOLESTIAS CERVICALES, ABDOMINALES, TRASTORNOS EN LA ZONA LUMBAR DE LA ESPALDA Y ALTERACIONES DEL SISTEMA CIRCULATORIO Y NERVIOSO. | ADMINISTRATIVAS DE OFICINA |
| EXPOSICIÓN A VAPORES | VAPORES - AGENTES QUÍMICOS |
| EXPOSICIÓN A MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES | MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES |
| CAIDA A DIFERENTE NIVEL, LESIONES, GOLPES | MANTTO. Y LIMPIEZA DE TECHUMBRES |
| CONTACTO CON ELECTRICIDAD | MANTTO. A INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO |
| ELECTROCUCIÓN Y EXPLOSIÓN | CONTACTO DIRECTO, ALTA Y BAJA TENSIÓN |
| HERIDAS, MUERTE O EXPLOSIÓN | TRABAJOS DE CORTE CON EL METAL DE LA VALVULA/ CHISPAS AL MOMENTO DE APLICAR UN CORTE O ADHESIÓN A PIEZAS DE LA VÁLVULA, ESTA CON RESTOS EN COMBUSTIBLE |
| CAIDA DE ALTURA, DESMAYO, GOLPE, LESIONES, HERIDAS, DAÑOS A LA SALUD, MUERTE | CONTACTO DIRECTO CON VAPORES DE GASOLINA |
| DESMAYOS, DAÑOS A LA SALUD | CONTACTO DIRECTO CON VAPORES DE GASOLINA, ALTAS TEMPERATURAS POR EXPOSICIÓN AL SOL Y VAPORES |
| DESMAYOS, DAÑOS A LA SALUD | DERRAME, CHISPAS AL MOMENTO DE APLICAR UN CORTE O ADHESIÓN A PIEZAS , ESTA BAÑADA EN COMBUSTIBLE |
| INCENDIO, QUEMADURAS, LESIONES | EXPLOSIÓN |
| GOLPES O HERIDAS POR LA BANDA | GOLPE POR O CONTRA OBJETO |
| INCENDIO, EXPLOSIÓN, HERIDOS | Otro, especificar : SISTEMAS DE BLOQUEO INEXISTENTE O DESCONECTADOS |

ASPECTO AMBIENTAL                                           IMPACTO AMBIENTAL

| Consumo de agua | Agotamiento de los recursos renovables, con impacto al hombre, económico y social. |
| --- | --- |
| Consumo de energía eléctrica | Impacto económico. |
| Emisiones a la atmósfera | Emisión de gases con impacto a la atmósfera, afectación a la fauna y al hombre. |
| Descarga de aguas residuales | Impacto al agua, al suelo y subsuelo, fauna, al hombre, económico y social. |
| Generación de residuos peligrosos | Impacto al agua, al suelo y subsuelo, a la flora, fauna, al hombre, económico y social. |
| Generación de residuos sólidos urbanos | Impacto al agua, al suelo y subsuelo, a la flora, fauna, al hombre, económico y social. |
| Generación de residuos de manejo especial | Impacto al agua, al suelo y subsuelo, a la flora, fauna, al hombre, económico y social. |
| Derrame de combustible | Impacto al agua, al suelo y subsuelo, a la flora, fauna, al hombre, económico y social. |
| Derrame de aceite dieléctrico usado | Impacto al agua, al suelo y subsuelo, a la flora, fauna, al hombre, económico y social. |
| Derrame de aceite lubricante usado | Impacto al agua, al suelo y subsuelo, a la flora, fauna, al hombre, económico y social. |
| Consumo de combustible | Agotamiento de los recursos no renovables, con impacto económico. |