PELIGRO										FUENTE

| COLAPSO DE ESTRUCTURAS, FISURAS EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO | SISMO |
| --- | --- |
| INCENDIO DE ESTRUCTURAS, O EXPLOSION DE ESTACIÓN DE SERVICIO | INCENDIO O EXPLOSIÓN EN LOS ALREDEDORES DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO |
| INCENDIO O EXPLOSION DENTRO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO | FUGA DE GAS EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO |
| CHOQUE EN DISPENSARIOS, ATROPPELLO A DESPACHADORES, | ACCIDENTES VEHICULARES |
| EXPOSICIÓN A FALLA EN EL SISTEMA DE AISLACION | FALLA EN EL SISTEMA DE AISLACION |
| EXPOSICIÓN A FALLAS EN EL MANEJO DE LA NUEVA TECNOLOGIA | LABORES DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN INDUSTRIAL |
| EXPOSICIÓN A VAPORES | vapores - Agentes Químicos |
| CAIDA A DIFERENTE NIVEL, LESIONES, GOLPES | MANTTO. Y LIMPIEZA DE TECHUMBRES |
| CONTACTO CON ELECTRICIDAD | MANTTO. A INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO |
| ELECTROCUCIÓN Y EXPLOSIÓN | CONTACTO DIRECTO, ALTA Y BAJA TENSIÓN |
| HERIDAS, MUERTE O EXPLOSIÓN | TRABAJOS DE CORTE CON EL METAL DE LA VALVULA/ CHISPAS AL MOMENTO DE APLICAR UN CORTE O ADHESIÓN A PIEZAS DE LA VÁLVULA, ESTA CON RESTOS EN COMBUSTIBLE |
| CAIDA DE ALTURA, DESMAYO, GOLPE, LESIONES, HERIDAS, DAÑOS A LA SALUD, MUERTE | CONTACTO DIRECTO CON VAPORES DE GASOLINA |
| INCENDIO, QUEMADURAS, LESIONES | EXPLOSIÓN |
| INCENDIO, EXPLOSIÓN, HERIDOS | SISTEMAS DE BLOQUEO INEXISTENTE O DESCONECTADOS |

ASPECTO AMBIENTAL                           IMPACTO AMBIENTAL

| Consumo de combustible | Impacto al agua, al suelo y subsuelo, fauna, al hombre, económico y social. |
| --- | --- |
| Consumo de agua | Impacto al agua, al suelo y subsuelo, a la flora, fauna, al hombre, económico y social. |
| Consumo de energía eléctrica | Impacto al agua, al suelo y subsuelo, a la flora, fauna, al hombre, económico y social. |
| Emisiones a la atmósfera | Impacto al agua, al suelo y subsuelo, fauna, al hombre, económico y social. |
| Descarga de aguas residuales | Generación de residuos sólidos urbanos |
| Generación de residuos peligrosos | Generación de residuos de manejo especial |