## Mantenimiento General
SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS S.A DE C.V. | [15 empty] | Programa de Mantenimieno General
REVISIÓN “1” | [7 empty] | HOJA 1/1 |  |  | CLAVE F-10.8-01
ELEMENTO A REVISAR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OBSERVACIONES
Detección de Fugas y Derrames | P | [13 empty] | c/30 días
R
Presencia de agua (tanques) | P | [13 empty] | c/30 días
R
Limpieza interior de tanques | P | [13 empty] | c/Requiera
R
Motobombas y bombas de transferencia | P | [13 empty] | c/3 meses
R
Válvulas de prevención de sobrellenado | P | [13 empty] | c/año
R
Control de inventarios | P | [13 empty] | c/30 días
R
Limpieza de contenedores de derrames de boquillas de llenado | P | [13 empty] | c/mes
R
Registros y tapas en boquillas de tanques. | P | [13 empty] | c/30 días
R
Conectores rápidos y codos de descarga de mangueras de llenado | P | [13 empty] | c/6 meses
R
Pruebas de hermeticidad | P | [13 empty] | c/año
R
Conectores flexibles de tubería en contenedores. | P | [13 empty] | c/6 meses
R
Válvulas de corte rápido Shut-off. | P | [13 empty] | c/4 meses
R
Válvulas de venteo | P | [13 empty] | c/6 meses
R
Juntas de expansión (mangueras metálicas flexibles) | P | [13 empty] | c/año
R
Registros y tubería. | P | [13 empty] | Diario
R
Filtros. | P | [13 empty] | c/6 meses
R
Mangueras para el despacho de combustible | P | [13 empty] | c/6 meses
R
SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS S.A DE C.V | [15 empty] | Programa de Mantenimieno General
REVISIÓN “1” | [7 empty] | HOJA 1/1
ELEMENTO A REVISAR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OBSERVACIONES
Válvulas de corte rápido Break-away | P | [13 empty] | c/3 meses
R
Pistolas para el despacho de combustibles. | P | [13 empty] | c/6 meses
R
Anclaje a basamento. | P | [13 empty] | c/año
R
Planta de emergencia de energía eléctrica | P | [13 empty] | c/año
R
Elementos Protectores de módulos de abastecimiento. | P | [13 empty] | c/año
R
Extintores. | P | [13 empty] | c/mes
R
Canalizaciones eléctricas. | P | [13 empty] | c/6 meses
R
Sistemas de tierras y pararrayos. | P | [13 empty] | c/año
R
Detección electrónica de fugas (sensores). | P | [13 empty] | c/4 meses
R
Contenedores de dispensarios, bombas sumergibles y de accesorios. | P | [13 empty] | c/30 días
R
Paros de emergencia | P | [13 empty] | c/4 meses
R
Monitoreo de Pozos (Anexo 4) | P | [13 empty] | c/año
R
Pozos de observación y monitoreo. | P | [13 empty] | c/año
R
Tinacos y cisternas | P | [13 empty] | c/año
R
Bombas de agua | P | [13 empty] | c/año
R
Señalamientos verticales y marcaje horizontal en pavimentos. | P | [13 empty] | c/4 meses
R
Pavimentos | P | [13 empty] | c/año
R
Edificios | P | [13 empty] | c/año
R
Áreas verdes | P | [13 empty] | c/mes
R
Limpieza (a) | P | [13 empty] | Diariamente
R
Limpieza (b) | P | [13 empty] | c/30 días
R
Limpieza (c) | P | [13 empty] | c/90 días
R
SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS S.A DE C.V. | [15 empty] | Programa de Mantenimieno General
REVISIÓN “1” | [7 empty] | HOJA 1/1
ELEMENTO A REVISAR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OBSERVACIONES
Inspección UVIE (NOM-001-SEDE-2012) | P | Tener Vigente | [12 empty] | 2023-01-25
R
Inspección NOM-005-ASEA-2016 | P | [13 empty] | Anual
R
Inspección NOM-005-SCFI-2017 | P | [13 empty] | C/4 Meses
R
Inspección NOM-016-CRE-2016 | P | [13 empty] | Anual
R
Recolección de Residuos peligrosos | P | [13 empty] | c/3 meses
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R