La estación de servicio independientemente de las normas, reglamentos y leyes que le apliquen en temas de seguridad y protección civil deberá de aplicar su procedimiento de reparación y respuesta para las emergencias (fuga, derrame, incendio, explosión). Todos los participantes que involucra el Plan de Emergencia deben conocer cada una de sus funciones y responsabilidades en caso de que ocurra una emergencia. Los sistemas de control, tales como: extintores, hidrantes, paros de emergencia, sensores para derrames en área de tanques y dispensarios, botiquín, etc., se deben encontrar en perfecto estado de mantenimiento. Siempre deben mantenerse libres de obstáculos las vías de evacuación y el acceso a los equipos de extinción de incendios. Se debe de tener un anuncio en las oficinas con todos los teléfonos de emergencia para que cualquier empleado o persona que se encuentre en la estación de servicio pueda comunicarse inmediatamente con las autoridades involucradas.

Génesis de las Emergencias

En general las causas de las emergencias pueden agruparse en dos grandes áreas:

- Causas Naturales: Tales como terremotos, tifones, aluviones, etc., imposibles de prevenir por el ser humano.

- Operacionales: Estas corresponden a las acciones y condiciones del medio ambiente y factores administrativos que difieren, discrepen o se desvían de los estándares establecidos.

En P-13 Procedimiento de Preparación y Respuesta a Emergencias se desarrollaron las siguientes situaciones potenciales de emergencia las cueles fueron identificadas para las instalaciones y sitios donde se llevan a cabo las actividades de expendio al público:

- Riesgo de Fugas.

- Riesgo de Derrames.

- Riesgo de incendios.

- Riesgo de Explosiones.

- Riesgo Eléctrico.

- En caso de que llegara a ocurrir algún movimiento telúrico (sismo) como consecuencia del acomodamiento de una falla geológica.