CONTENIDO

9I INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	2

IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS	3

- INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V., Mantiene y evalúa la integridad física y operativa de equipos y sistemas, así como para asegurar la calidad del servicio que proporcionan en la estación de Servicio Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V.

El Representante Técnico en colaboración con el Supervisor de Estación o el personal designado por la Alta Dirección, es responsable de aplicar el P-11 Procedimiento de Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad, necesario para asegurar la integridad mecánica de los equipos críticos, que incluyen los procedimientos de aseguramiento de calidad y el mantenimiento de los mismos durante toda la vida del proyecto.
El Representante Técnico, con el apoyo del Supervisor de Estación o del personal que designe la Alta Dirección, es responsable de:

- Establecer la frecuencia de las inspecciones para cada equipo crítico.

- Asegurar que se especifica el equipo a inspeccionar y las técnicas o métodos de inspección.

- Analizar las recomendaciones y los resultados de las pruebas.

- Administrar las acciones correctivas y preventivas que apliquen.

Se establecerán los medios, en papel o electrónicos, a ser empleados para permitir un manejo eficiente, un fácil acceso y la actualización de toda la información que se genera. Toda la documentación relativa a la integridad mecánica debe ser actualizada y permanecer legible y accesible. Esta documentación incluirá como mínimo:

- Lista de los equipos críticos.

- Códigos y normas aplicables.

- Bases para identificar el equipo crítico.

- Especificaciones y hoja de datos técnicos.

- Planos de instalaciones y equipos As Built (como construidos).

- Informes de pruebas de materiales y certificaciones.

- Informes de cualquier prueba, inspección, mantenimiento o reparación de equipos críticos en el proceso.

- Informes de fallas y/o desviaciones y registros de acciones correctivas.

- Registros de calibración de prueba del equipo.

- Información requerida para establecer la integridad de los equipos y los límites de funcionamiento seguro a fin de detectar equipo defectuoso.

- Registro de instalación original del equipo por el fabricante, manuales de servicios y reparaciones.

- Recomendaciones del fabricante.

- Los objetivos de las pruebas, inspecciones y mantenimiento.

- Las acciones correctivas y preventivas.

IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS.

HISTORIAL DE CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

| FECHA | REVISION | SECCION MODIFICADA | MODIFICACIONES REALIZADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 28/04/2025 | 0 | N/A | Creación e implementación del documento. |

|  | NOMBRE | FUNCIÓN | FIRMA | FECHA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELABORA |  | Representante Técnico |  | 28/04/2025 |
| REVISA |  | Alta Dirección |  | 28/04/2025 |
| AUTORIZA |  | Alta Dirección |  | 28/04/2025 |