CONTENIDO

1.    OBJETIVO

2.    ALCANCE

3.    RESPONSABLES

4.    ACCIONES

5.    REGISTROS

6.    IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS

1. OBJETIVO

1.1 Identificar e instrumentar las mejores prácticas y estándares disponibles a nivel nacional o internacional en todas las actividades, procesos operativos y equipos que se consideren relevantes para el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Administración.

2. ALCANCE

2.1 Este procedimiento debe ser aplicado en toda la estación.

3. RESPONSABLES

3.1 El Representante Técnico, Alta Dirección en conjunto con el Supervisor de Estación son los responsables de su correcta aplicación.

4. ACCIONES

4.1 Identificar las mejores prácticas y estándares recomendados para las actividades de expendio de combustibles, en lo que se refiere al diseño, construcción, mantenimiento e inspección de las instalaciones, los procesos y los sistemas de seguridad.

4.2 Investigar acerca de las mejores prácticas y estándares establecidos, el marco normativo y la regulación nacional e internacional aplicable para la actividad de expendio de petrolíferos, así como en la literatura especializada, enfocadas en las etapas de diseño, construcción, operación, mantenimiento e inspección de las instalaciones, los procesos y los sistemas de seguridad que les sean aplicables, así como su implantación, razón por la cual, para adoptarlas, es de suma importancia ya que evitan la improvisación y promueven la acción preventiva en la empresa por lo que se requiere adaptarlas a las características propias de la estación de servicio. De esta manera proporciona información acerca de la situación de la ejecución, sirviendo como fundamento al reiniciarse al proceso de planeación.

Para el caso de las etapas de diseño y construcción, estas no aplicarán por ser una estación de servicio que ya se encuentra en la etapa de inicio de operación.

4.3 Establecer un periodo de 3 meses para la revisión y actualización de las mejores prácticas y estándares identificados, usando para esto el formato F-09-02 Programa de Revisión y Actualización de MPE y con ello definir el Programa de Revisión y Actualización de MPE.

4.4 Elaborar un inventario con las mejores prácticas y estándares identificados utilizando el formato F-09-01 Relación de Mejores Prácticas y Estándares, que contenga la siguiente información: organización, año de emisión, actividades a las que aplica, aplicación (en qué etapa del proyecto se puede implementar) y responsable de su aplicación, si es el caso de requerir implantarlo y se adapta a los recursos de la estación de servicio.

4.5 Documentar la revisión y actualización del inventario de acuerdo a la calendarización y mantener los registros al día.

4.6 Evaluar las mejores prácticas y estándares de acuerdo a criterios previamente definidos por la alta dirección, para su aplicación en la estación de servicios en las diferentes etapas del proyecto cuando aplique, si es un requisito legal, la economía en su aplicación, las capacidades del personal y la disponibilidad de personal capacitado.

4.7 Una vez efectuado el proceso de identificación y la realización del inventario de las normas códigos, estándares y otras regulaciones reconocidas nacional e internacionalmente, estos deberán incluirse en los procedimientos de mantenimiento e inspección de las instalaciones, los procesos y los sistemas de seguridad.

5. REGISTROS

F-09-01 Relación de Mejores Prácticas y Estándares

F-09-01 Programa de Mejores Prácticas

6.- IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS

HISTORIAL DE CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

| FECHA | REVISIÓN | SECCIÓN MODIFICADA | MODIFICACIONES REALIZADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 28/04/2025 | 0 | N/A | Emisión del documento. |

|  | NOMBRE | FUNCIÓN | FIRMA | FECHA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELABORA |  | Representante Técnico |  | 28/04/2025 |
| REVISA |  | Alta Dirección |  | 28/04/2025 |
| AUTORIZA |  | Alta Dirección |  | 28/04/2025 |