CONTENIDO

1.    OBJETIVO

2.    ALCANCE

3.    RESPONSABLES

4.    ACCIONES

5.    REGISTROS

6.    IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS

1. OBJETIVO

1.1 Establecer y documentar los controles de actividades y procesos relacionados con aspectos ambientales significativos y con riesgos, que deberán ser implementados en la estación de servicio.

2. ALCANCE

2.1 Aplica a todas las actividades y procesos relacionados con aspectos ambientales significativos y con riesgos, incluyendo las actividades y procesos de contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores, así como las actividades realizadas por las personas externas dentro de la instalación (por ejemplo, clientes).

3. RESPONSABLES

3.1 El Representante Técnico, Alta Dirección en conjunto con el Supervisor de Estación son los responsables de su correcta aplicación.

4. ACCIONES

El Representante Técnico elaborará y documentará los procedimientos para el control de las actividades y procesos, y aplicará los cambios que sean necesarios realizar a los controles de operación (F-10.1-01 Control de Actividades y Procesos). Se incluirán los controles de actividades y procesos realizadas por contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores.

La descripción de todos los criterios y controles de operación serán aplicados en todas las etapas del proyecto, atendiendo al menos los siguientes:

Etapa de preparación y construcción:

Trabajo de excavación, terracerías, montaje, colados, trabajos en altura, espacios confinados, trabajos de soldadura y eléctricos.

Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas, y

Protección en flora y fauna, protección del suelo y cuerpos de agua, descarga de agua residual, emisión de ruido, emisión de gases a la atmosfera y manejo de residuos.

Etapa de operación y mantenimiento:

Pruebas y puesta en marcha de instalaciones y equipo.

Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas.

Protección de suelo y cuerpos de agua, descarga de agua residual, emisión de ruido, emisión de gases a la atmosfera y manejo de residuos.

Expendio al público de gas natural, distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo y de petrolíferos.

Acceso y circulación de autotanques y vehículos de reparto.

Manejo de recipientes transportables (cilindros) de gas L.P. (si aplica)

Procedimiento de mantenimiento (entre otros):

Etapa de desmantelamiento y abandono:

Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas.

Protección de suelo y cuerpos de agua, descarga de agua residual, emisión de ruido, emisión de gases a la atmósfera y manejo de residuos.

Desmantelamiento de recipientes sujetos a presión, tanques de almacenamiento, tuberías y accesorios.

Restauración de áreas contaminadas y manejo de pasivos ambientales, en su caso.

Los controles de operación en los procedimientos operativos se deben de establecer tomando como base la información de documentos como: medidas preventivas de normas y estándares, manuales de operación, hojas de datos de seguridad, entre otros; o mediante la conformación de grupos de trabajo para el desarrollo y documentación de los procedimientos.

Estos procedimientos operativos deberán ser revisados junto a aquellas personas involucradas directamente su cumplimiento previo a su implementación y se actualizarán al menos cada 5 años o antes en caso de que se observe falta de correspondencia con la ejecución de las actividades, tecnología, equipos, instrumentación, herramientas, riesgos y controles.

Comunicación

La estación Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V. comunica a los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores aquellos Mecanismos en donde estén establecidos controles para actividades que éstos realicen entregando copia del procedimiento que le aplique de acuerdo al trabajo a realizar.

5. REGISTROS

F-10-01 Control de Actividades y Procesos

6.- IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS

HISTORIAL DE CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

| FECHA | REVISIÓN | SECCIÓN MODIFICADA | MODIFICACIONES REALIZADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 28/04/2025 | 0 | N/A | Emisión del documento. |

|  | NOMBRE | FUNCIÓN | FIRMA | FECHA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELABORA |  | Representante Técnico |  | 28/04/2025 |
| REVISA |  | Alta Dirección |  | 28/04/2025 |
| AUTORIZA |  | Alta Dirección |  | 28/04/2025 |