MANUAL DE GESTIÓN

DE LAS

MEDICIONES

ISO 10012:2003

FELIX RUIZ GONZALEZ

PL/9693/EXP/ES/2015

DOCUMENTO CONTROLADO

MGM Manual de Gestión de las Mediciones

Copia Controlada No.: 0

|  | Nombre |  | Puesto o función | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboró: | Lezlie Anahy Gutierrez Armendáriz. |  | Administrativo. |  | 16/12/2024 |
| Revisó: | Félix Ruiz González |  | Alta Dirección. |  | 16/12/2024 |
| Aprobó: | Félix Ruiz González |  | Alta Dirección. |  | 16/12/2024 |
| Localización del documento: |  | Estación de servicio. |  |  |  |

Control de Cambios

| Estado | Fecha de inicio de vigencia | Revisión | Descripción del cambio realizado | Realizó | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigente | 16/12/2024 | 0 | Ninguno (versión original). | LAGA | FRG | FRG |

ÍNDICE

| Sección | Página |
| --- | --- |
| 1. OBJETIVO Y ALCANCE. | 5 |
| 1.1 Objetivo. | 5 |
| 1.2 Alcance. | 5 |
| 2. DEFINICIONES Y NOTACIONES. | 5 |
| 2.1 Definiciones. | 5 |
| 2.2 Notaciones. | 7 |
| 3. REFERENCIAS. | 7 |
| 4. REQUISITOS GENERALES. | 9 |
| 5. REQUISITOS DE LA DIRECCIÓN. | 9 |
| 5.1 Función metrológica. | 9 |
| 5.2 Enfoque en el cliente. | 11 |
| 5.3 Definición de objetivos de calidad. | 11 |
| 5.4 Revisiones por la dirección. | 11 |
| 6. REQUISITOS DE LOS RECURSOS. | 12 |
| 6.1 Recursos humanos. | 12 |
| 6.1.1 Responsabilidades de puestos. | 12 |
| 6.1.2 Competencia del personal. | 17 |
| 6.2 Recursos de información. | 19 |
| 6.2.1 Procedimientos. | 19 |
| 6.2.2 Software. | 19 |
| 6.2.3 Registros. | 19 |
| 6.2.4 Identificación. | 20 |
| 6.3 Recursos materiales. | 20 |
| 6.3.1 Equipo de medición. | 20 |
| 6.3.2 Condiciones ambientales. | 20 |
| 6.4 Proveedores externos. | 20 |
| 7. REQUISITOS DE CONFIRMACIÓN METROLÓGICA Y PROCESOS DE MEDICIÓN. | 20 |
| 7.1 Confirmación metrológica. | 20 |
| 7.1.1 Generalidades. | 20 |
| 7.1.2 Intervalos de confirmación metrológica. | 20 |
| 7.1.3 Control de ajustes de equipos. | 20 |
| 7.1.4 Registros de la confirmación metrológica. | 21 |
| 7.2 Procesos de medición. | 21 |
| 7.2.1 Generalidades. | 21 |
| 7.2.2 Diseño del proceso de medición. | 21 |
| 7.2.3 Realización del proceso de medición. | 21 |
| 7.2.4 Registros de los procesos de medición. | 21 |
| 7.3 Trazabilidad metrológica. | 21 |
| 8. REQUISITOS PARA ANÁLISIS Y MEJORA. | 21 |
| 8.1 Generalidades. | 21 |
| 8.2 Auditoría y seguimiento. | 21 |
| 8.2.1 Generalidades. | 21 |
| 8.2.2 Satisfacción del cliente. | 22 |
| 8.2.3 Auditoría del SGM. | 22 |
| 8.2.4 Seguimiento al SGM. | 22 |
| 8.3 Control de no conformidades. | 22 |
| 8.3.1 SGM no conforme. | 22 |
| 8.3.2 Procesos de medición no conforme. | 22 |
| 8.3.3 Equipo de medición no conforme. | 22 |
| 8.4 Mejora. | 23 |
| 8.4.1 Generalidades. | 23 |
| 8.4.2 Acción correctiva. | 23 |
| 8.4.3 Acciones preventivas. | 23 |
| 9. ANEXOS. | 23 |

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

1.1 Objetivo.

El objetivo general del presente manual de gestión de las mediciones es describir la estructura documental que sigue la organización FELIX RUIZ GONZALEZ para dar cumplimiento a los requisitos técnicos y de gestión de la norma de referencia ISO 10012:2003 [1] y la regulación local CRE-RES-811/2015, a fin de administrar los procesos de medición y la confirmación metrológica del equipo de medición.

1.2 Alcance.

Aplica para todo el personal de la Organización, técnico y de gestión (administrativo) que se relaciona con el Sistema de Gestión de Mediciones.

Aplica para los procesos de medición declarados en la sección 7.2 del presente documento.

2. DEFINICIONES Y NOTACIONES.

2.1 Definiciones.

Acción correctiva [2].

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.

Acción preventiva [2].

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable.

Alta dirección [2].

Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización.

Auditoría [2].

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.

Calibración [3].

Operación que, bajo condiciones especificadas, en un primer paso, establece una relación entre los valores de las magnitudes con su incertidumbre de medición provista por patrones de medición y las indicaciones correspondientes con incertidumbres de medición asociadas y, en segundo paso, usa esta información para establecer una relación para obtener un resultado de medición de una indicación.

Característica metrológica [1].

Característica identificable que puede influir en los resultados de la medición.

Confirmación metrológica [1].

Conjunto de operaciones necesarias para asegurar que el equipo de medición cumple con los requisitos para su uso previsto.

Conformidad [2].

Cumplimiento de un requisito.

Corrección [2].

Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

Criterios de la auditoría [2].

Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos.

Documento [2].

Información y su medio de soporte.

Ensayo/prueba [2].

Determinación de una o más características de acuerdo con un procedimiento.

Equipo de medición [1].

Instrumento de medición, programa de cómputo, patrón de medición, material de referencia o aparato auxiliar o combinación de estos, necesario para llevar a cabo el proceso de medición.

Hallazgos de la auditoría [2].

Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría.

Función metrológica [1].

Función con responsabilidades, administrativa y técnica, para definir e implantar el sistema de gestión de mediciones.

Manual de la calidad [2].

Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización.

Mejora continua [2].

Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.

No conformidad [2].

Incumplimiento de un requisito.

Política de la calidad [2].

Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.

Procedimiento [2].

Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Programa de la auditoría [2].

Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

Proceso de medición [1].

Conjunto de operaciones para determinar el valor de una cantidad.

Sistema de gestión de mediciones [1].

Conjunto de elementos interrelacionados, o que interactúan, necesarios para lograr la confirmación metrológica y el control continuo de los procesos de medición.

Validación [2].

Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.

2.2 Notaciones.

Para propósitos de este documento, se hacen las siguientes consideraciones:

“Organización”: se refiere a la organización FELIX RUIZ GONZALEZ.

“SGM”: se refiere al Sistema de Gestión de Mediciones.

“FM”: se refiere a la Función Metrológica (grupo de puestos/personas con responsabilidades, administrativas y/o técnicas, para: definir, documentar e implantar el SGM).

“CRE”: Se refiere a la Comisión Reguladora de Energía.

3. REFERENCIAS.

[1] ISO 10012:2003 Sistema de gestión de mediciones — Requisitos para procesos de medición y equipos de medición.

[2] ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad-- Fundamentos y vocabulario.

[3] VIM: 2008, International vocabulary of metrology -- Basic and general concepts and associated terms.

[4] ISO/IEC 17000:2004 Conformity assessment -- Vocabulary and general principles.

[5] ISO/TR 10013:2001 Guidelines for quality management system documentation.

[6] ISO 19011:2011 Guidelines for auditing management systems.

[7] ISO 10015:1999 Quality management -- Guidelines for training.

[8] GUM: 1995 -- Guide to the Expression of Uncertainties in Measurement.

[9] ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment -- General requirements for proficiency testing.

[10] CRE-RES-811/2015 Resolución por la que la comisión reguladora de energía expide las disposiciones administrativas de carácter general en materia de medición aplicables a la actividad de almacenamiento de petróleo, petrolíferos y petroquímicos.

4. REQUISITOS GENERALES.

La Organización asegura el cumplimiento de los requisitos metrológicos especificados, de acuerdo a lo indicado en la sección 7.2 de este documento y evalúa la satisfacción del cliente de acuerdo a lo indicado en la sección 8.2.2.

Los procesos de medición se definen, modifican y controlan conforme lo indicado en la sección 7.2 de este documento, teniendo en cuenta sus riesgos y consecuencia.

Se realiza la identificación, análisis, evaluación, contención y seguimiento a los riesgos al SGM a través del uso del formato SOFT-G-001 “Formato para gestión de riesgos”

El equipo de medición se confirma metrológicamente de acuerdo a lo indicado en la sección 7.1 de este documento.

Los cambios al SGM se realizan conforme lo indicado en los procedimientos declarados y referenciados en este documento.

5. REQUISITOS DE LA DIRECCIÓN.

5.1 Función metrológica.

La alta dirección de la Organización define la siguiente Función Metrológica (personal responsable en el SGM) para establecer, documentar y mantener el SGM y mejorar continuamente su eficacia:

El puesto definido en el organigrama anterior, como dirección de la FM, es el encargado de establecer, documentar y mantener el SGM y mejorar su eficacia de forma continua, de acuerdo a lo indicado en el presente documento.

5.2 Enfoque en el cliente.

La dirección de la FM se asegura de que:

- Los requisitos metrológicos sean definidos, de acuerdo a lo indicado en la sección 7.2 de este documento.

- El sistema de gestión satisfaga los requisitos metrológicos del cliente, de acuerdo a lo indicado en la sección 8.2.2 de este documento.

- Se demuestre el cumplimiento de requisitos del cliente, a través de la retroalimentación del mismo, descrita en la sección 8.2.2 de este documento.

5.3 Definición de objetivos de calidad.

La dirección de la FM ha definido los siguientes objetivos de calidad para el SGM:

- Detectar procesos de medición del SGM fuera de control en un máximo de 24 h, en días hábiles de operación.

- Realizar todas las confirmaciones metrológicas de los equipos de medición, de acuerdo al programa establecido en el SGM.

- Cumplir el 100 % del programa de capacitación técnica anual establecido por la Organización para el SGM.

- Obtener al menos un 85 % en la encuesta de satisfacción del cliente del SMG.

Los procedimientos para procesos de medición y su control se definen de acuerdo a lo indicado en la sección 7.2 de este documento.

5.4 Revisiones por la dirección.

La alta dirección de la Organización realiza y/o coordina la revisión sistemática del SGM para asegurar su continua adecuación, efectividad y aptitud; de acuerdo a lo descrito en el procedimiento PROC-G-001 “Procedimiento para revisiones por la dirección”

6. REQUISITOS DE LOS RECURSOS.

6.1 Recursos humanos.

6.1.1 Responsabilidades de puestos.

A continuación, se describen las funciones y responsabilidades de cada uno de los puestos que integran la FM y otros puestos relacionados.

- Alta Dirección. Responsabilidades: - Asegurar que la Organización sea una entidad con responsabilidad legal ante las autoridades competentes y la sociedad en general. - Asegurar de que se dispone de los recursos humanos y materiales necesarios para establecer, mantener y mejorar la FM y el SGM. - Es la máxima autoridad de la organización, es quien dispone los recursos necesarios para el correcto funcionamiento de la empresa, asigna responsabilidades y autoridad del RT. Funciones: - Definir la estructura de la Organización, funciones y responsabilidades del personal del SGM. - Proveer los recursos humanos y materiales requeridos por el SGM y la FM. - Facilitar mecanismos para que el personal del SGM comprenda la relevancia de satisfacer los requisitos especificados por la norma ISO 10012:2003, los clientes (internos y/o externos) y las autoridades competentes. - Aprobar políticas y objetivos del SGM. - Realizar o coordinar que se realicen periódicamente revisiones por la alta dirección al SGM. - Proveer mecanismos y recursos para asegurar la competencia de todo el personal del SGM. - Proveer mecanismos y recursos para asegurar la confiabilidad de los procesos y equipos de medición del SGM. Autoridad: Máximo nivel de jerarquía en la Organización. Interrelaciones: Coordina de manera directa a las gerencias de la empresa y la dirección de la FM. - Administrativo. Responsabilidades: - Establecer, documentar, mantener y dirigir el SGM y mejorar su eficacia de forma continua. - Representar todas las actividades realizadas por la FM. - Encargado de asistir en toda la organización y gestión de los recursos de la empresa, además de tratar, administrar o gestionar información importante directamente con clientes y/o proveedores. - Definir, implementar y mejorar los procesos de selección, contratación, inducción, formación continua, seguridad y retiro del personal de la Organización. Funciones: - Definir y establecer políticas y objetivos medibles del SGM. - Asegurar la confiabilidad de los resultados generados por el SGM. - Planificar, controlar y monitorear los procesos y equipos de medición del SGM. - Gestionar los recursos humanos y materiales necesarios para la operación del SGM y cumplimiento de objetivos. - Implementar acciones para asegurar y mantener la competencia del personal del SGM. - Apoyar en las revisiones por la alta dirección de la Organización, en caso requerido. - Realizar las contrataciones de personal requeridas por la Organización. - Mantener registros actualizados de los perfiles de los puestos de trabajo del personal directivo, técnico y de apoyo del SGM. Autoridad: Reporta a la Alta Dirección. Le reportan: Encargado de estación, Encargado de Proyecto, Representante Técnico, Despachadores, Mantenimiento e Intendencia. Interrelaciones: - Relación directa con el Alta Dirección y otras gerencias de la Organización. - Encargado de estación. Responsabilidades: - Asegurar la calidad de los productos y/o servicios realizados por la Organización, conforme el SGM. - Supervisar las operaciones diarias de la estación de servicio, garantizar que se satisfagan las necesidades de los clientes y mantener un alto nivel de eficiencia. Funciones: - Asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad en el SGM. - Programar y coordinar auditorías de calidad. - Supervisar la calidad en otras áreas de la Organización. - Apoyar en las revisiones por la Alta Dirección de la Organización, en caso requerido. Autoridad: Reporta al Administrativo y Alta Dirección. Interrelaciones: Mantiene una estrecha relación con el Administrativo, Alta Dirección y otras jefaturas. - Encargado de Proyecto: Responsabilidades: - Supervisar las operaciones diarias de la estación de servicio, garantizar que se satisfagan las necesidades de los clientes y mantener un alto nivel de eficiencia. - Dar seguimiento, dirigir y gestionar el proyecto; planifica y además coordina las tareas y fechas de ejecución de las actividades, asumiendo un rol de liderazgo. Funciones: - Supervisar las operaciones diarias de la estación de servicio. - Coordinar las actividades de inserción, conservación y retiro de instalaciones, maquinaria y equipo de medición del SGM. - Llevar el control operativo de las instalaciones, maquinaria y equipos de medición del SGM. Autoridad: Reporta al Administrativo y Alta Dirección. Interrelaciones: Mantiene una estrecha relación con el Encargado de estación y otras jefaturas de la Administración y Alta Dirección. - Representante Técnico. Responsabilidades: - Informar a la Alta Dirección de las necesidades de recursos, materiales y de personal, para el cumplimiento de lo establecido. Funciones: - Coordinar las actividades de gestión y planeación logística de la Organización. - Coordinar las actividades de transporte y distribución de materia prima y productos relacionados con el SGM, dentro y fuera de la Organización. Autoridad: Reporta a la Alta Dirección. Interrelaciones: Mantiene una estrecha relación con el Administrativo y otras jefaturas de la Alta Dirección. - Despachador. Responsabilidades: - Realizar labores de suministro y cobros de la venta de combustibles, la atención y asesoramiento al cliente, así como limpieza y mantenimiento preventivo de la estación de servicio. Funciones: - Realizar actividades de mantenimiento y conservación de instalaciones, maquinaria y equipo de medición del SGM a su cargo. - Apoyar a Mantenimiento en otras actividades técnicas no consideradas dentro del SGM. Autoridad: Reporta a Mantenimiento. Interrelaciones: Mantiene una estrecha relación con Mantenimiento y personal de otras jefaturas de la Administración y Alta Dirección. - Mantenimiento Responsabilidades: - Asegurar la apropiada instalación, operación, conservación y retiro de las instalaciones, maquinaria y equipo de medición del SGM a su cargo. - Mantener los equipos de trabajo, maquinaria e instalaciones en óptimas condiciones de operación, y atender las fallas emergentes. Funciones: - Realizar actividades de mantenimiento y conservación de las instalaciones, maquinaria y equipo de medición del SGM a su cargo. - Apoyar a Despachadores y Administrativo en otras actividades técnicas no consideradas dentro del SGM. Autoridad: Reporta al Encargado De Estación, Administrativo y Alta Dirección. Interrelaciones: Mantiene una estrecha relación con el personal de otras jefaturas de la Administración y Alta Dirección. - Intendencia Responsabilidades: - Respetar la programación de limpieza asignada. - Garantizar la limpieza de todas las áreas asignadas de la estación de servicio, asegurando estándares de orden e higiene. - Usar correctamente los productos y herramientas de limpieza, evitando desperdicios y daños. Funciones: - Realizar labores de limpieza en las áreas designadas. - Mantener una actitud de servicio y colaborar con otros departamentos en actividades que contribuyan al buen funcionamiento de la estación de servicio. Autoridad: Reporta al Encargado De Estación, Administrativo y Alta Dirección. Interrelaciones: Mantiene una estrecha relación con el personal de otras jefaturas de la Administración y Alta Dirección.

6.1.2 Competencia del personal.

La dirección de la función metrológica asegura la competencia del personal involucrado en el SGM, evidenciando el cumplimiento de al menos los siguientes requisitos:

COMPETENCIA TÉCNICA Alta Dirección - Conocimientos de la norma ISO 10012:2003. - Conocimiento en los procesos involucrados en el SGM. - Conocimiento en el manejo estadístico de datos e indicadores. - Experiencia en el manejo del personal. - Manejo de herramientas ofimáticas, especialmente Microsoft Office Word y Excel. Administrativo - Escolaridad media superior terminada o trunca. - Conocimientos de la norma ISO 10012:2003. - Conocimiento en los procesos involucrados en el SGM. - Experiencia en la realización y planificación de auditorías ante las autoridades correspondientes. - Manejo de herramientas ofimáticas, especialmente Microsoft Office Word y Excel. Encargado de estación - Escolaridad media superior terminada o trunca. - Experiencia en sistemas y control de calidad. - Conocimientos de la norma ISO 10012:2003. - Conocimiento en los procesos involucrados en el SGM. - Experiencia en la realización y planificación de mantenimiento. - Manejo de herramientas ofimáticas, especialmente Microsoft Office Word y Excel. Encargado de proyecto - Escolaridad media superior terminada o trunca. - Conocimientos de la norma ISO 10012:2003. - Conocimiento en los procesos involucrados en el SGM. - Conocimiento en manejo de almacenes. - Experiencia en administración y planeación logística. - Manejo de herramientas ofimáticas, especialmente Microsoft Office Word y Excel. Representante técnico - Escolaridad media superior terminada o trunca. - Conocimientos de la norma ISO 10012:2003. - Conocimiento en los procesos involucrados en el SGM. - Experiencia en administración y planeación logística. - Conocimiento en el manejo estadístico de datos e indicadores. - Manejo de herramientas ofimáticas, especialmente Microsoft Office Word y Excel. Mantenimiento - Escolaridad media superior terminada o trunca. - Conocimientos de la norma ISO 10012:2003. - Experiencia en mantenimiento de equipos y atención de fallas. - Conocimiento en los procesos involucrados en el SGM. Despachador - Escolaridad básica. - Conocimientos de la norma ISO 10012:2003. - Conocimiento en los procesos involucrados en el SGM. - Experiencia en mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones, maquinaria y equipo. Intendencia - Habilidad y experiencia en área de limpieza.

Ver registros de la competencia del personal en estación de servicio.

La Organización cuenta con el procedimiento PROC-T-001 “Procedimiento para identificar necesidades de formación del personal y para proporcionarla” para detectar necesidades de formación presentes o futuras, o áreas de oportunidad para proporcionar capacitación a su personal y medir su eficacia; supervisión y medir el grado de conciencia que tiene el personal sobre sus funciones y responsabilidades.

6.2 Recursos de información.

6.2.1 Procedimientos.

La Organización documenta y controla los procedimientos del SGM, utilizando el documento PROC-G-002 “Procedimiento para control de documentos y software”

Para validar los procedimientos de medición ver la sección 7.2 de este documento.

6.2.2 Software.

Los programas de cómputo desarrollados para el SGM, incluidas hojas de cálculo, se identifican, documentan y controlan de acuerdo al procedimiento PROC-G-002 “Procedimiento para control de documentos y software”

Para validar el software de medición utilizado, ver la sección 7.2 de este documento.

6.2.3 Registros.

La Organización cuenta con el procedimiento PROC-G-003 “Procedimiento para control de registros” para realizar la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y desecho de los registros.

6.2.4 Identificación.

Los procedimientos técnicos se documentan y controlan a través del procedimiento PROC-G-002 “Procedimiento para control de documentos y software”

Cada equipo del SGM es identificado como se indica en el procedimiento PROC-T-002 “Procedimiento para gestión de equipo”

6.3 Recursos materiales.

6.3.1 Equipo de medición.

Cada equipo del SGM es recibido, identificado, manipulado, transportado, almacenado, distribuido y retirado del sistema, como se indica en el procedimiento PROC-T-002 “Procedimiento para gestión de equipo”

6.3.2 Condiciones ambientales.

Las condiciones ambientales se documentan, controlan, registran y aplican correcciones significantes de acuerdo a lo indicado en el procedimiento de cada proceso de medición empleado (ver lista maestra de documentos y software, sección procedimientos de medición).

6.4 Proveedores externos.

La Organización cuenta con el procedimiento PROC-G-004 “Procedimiento para selección y compra de servicios y suministros clave”, para seleccionar y adquirir servicios y productos que afectan la calidad de las mediciones; incluyendo la evaluación de proveedores.

7. REQUISITOS DE CONFIRMACIÓN METROLÓGICA Y PROCESOS DE MEDICIÓN.

7.1 Confirmación metrológica.

7.1.1 Generalidades.

La Organización cuenta con el procedimiento PROC-T-003 “Procedimiento para confirmación metrológica de equipo”, para planear y realizar la confirmación metrológica del equipo de medición del SGM.

7.1.2 Intervalos de confirmación metrológica.

La Organización cuenta con el procedimiento PROC-T-003 “Procedimiento para confirmación metrológica de equipo de medición”, para determinar y ajustar los periodos para realizar la confirmación metrológica del equipo de medición del SGM.

7.1.3 Control de ajustes de equipos.

La Organización cuenta con el procedimiento PROC-T-002 “Procedimiento para gestión de equipo” y el PROC-T-003 “Procedimiento para confirmación metrológica de equipo de medición”, para implementar mecanismos para la gestión de ajustes y protección a equipo y software del SGM.

7.1.4 Registros de la confirmación metrológica.

La Organización cuenta con el procedimiento PROC-G-003 “Procedimiento para control de registros”, para gestionar los registros provenientes de la confirmación metrológica del equipo de medición del SGM generados.

7.2 Procesos de medición.

7.2.1 Generalidades.

Los procesos de medición son planeados, validados, implementados, documentados y controlados de acuerdo al procedimiento PROC-T-004 “Procedimiento para procesos de medición”.

7.2.2 Diseño del proceso de medición.

Los procesos de medición son diseñados de acuerdo al procedimiento PROC-T-004 “Procedimiento para procesos de medición”.

7.2.3 Realización del proceso de medición.

Los procesos de medición son realizados bajo condiciones controladas, de acuerdo al procedimiento PROC-T-004 “Procedimiento para procesos de medición”.

7.2.4 Registros de los procesos de medición.

La Organización cuenta con el procedimiento PROC-G-003 “Procedimiento para control de registros”, para gestionar los registros provenientes de los procesos de medición.

7.3 Trazabilidad metrológica.

En el procedimiento PROC-T-004 “Procedimiento para procesos de medición” se especifica la trazabilidad metrológica de los procesos de medición.

8. ANÁLISIS Y MEJORA DEL SGM.

8.1 Generalidades.

Utilizando el procedimiento PROC-G-005 “Procedimiento para mejora y acciones preventivas” se especifica la planeación e implantación del monitoreo, análisis y mejora para asegurar la conformidad y mejora del SGM.

8.2 Auditoría y seguimiento.

8.2.1 Generalidades.

Utilizando el procedimiento PROC-G-006 “Procedimiento para auditorías” la función metrológica determina la adecuación y efectividad del SGM.

8.2.2 Satisfacción del cliente.

Utilizando el procedimiento PROC-G-005 “Procedimiento para mejora y acciones preventivas” se describe la metodología para que la función metrológica evalúe la satisfacción del cliente en el cumplimiento de sus requerimientos metrológicos.

8.2.3 Auditoría del SGM.

Utilizando el procedimiento PROC-G-006 “Procedimiento para auditorías”, la función metrológica planea y conduce auditorías al SGM para asegurar su continua y efectiva implantación y cumplimiento con los requisitos especificados.

8.2.4 Seguimiento al SGM.

La Organización cuenta con el procedimiento PROC-T-003 “Procedimiento para confirmación metrológica de equipo”, para definir y dar seguimiento periódico a la confirmación metrológica del equipo de medición del SGM. Se realiza un programa de reconfirmación periódica.

También, la Organización cuenta con el procedimiento PROC-T-004 “Procedimiento para procesos de medición”, para definir y dar seguimiento periódico a los procesos de medición del SGM. Se cuenta con un plan de mediciones para cada proceso de medición, así como diversos controles para identificar tendencias.

8.3 Control de no conformidades.

8.3.1 SGM no conforme.

Cuando la función metrológica detecta no conformidades en el SGM, aplica el procedimiento PROC-G-007 “Procedimiento para gestión de no conformidades”, así como para aplicar acciones inmediatas.

8.3.2 Procesos de medición no conforme.

Cuando la función metrológica detecta un procedimiento de medición que presenta resultados erróneos aplica el procedimiento PROC-G-007 “Procedimiento para gestión de no conformidades”, así como para aplicar acciones inmediatas.

8.3.3 Equipo de medición no conforme.

Cuando la función metrológica detecta un equipo de medición que presenta resultados erróneos, está dañado o se tiene sospechas de su integridad de operación, se aplica el procedimiento PROC-G-007 “Procedimiento para gestión de no conformidades”, así como para aplicar acciones inmediatas.

8.4 Mejora.

8.4.1 Generalidades.

Utilizando el procedimiento PROC-G-005 “Procedimiento para mejora y acciones preventivas”, la función metrológica planea y administra la mejora continua del SGM.

8.4.2 Acción correctiva.

Utilizando el procedimiento PROC-G-008 “Procedimiento para acciones correctivas”, la función metrológica planea y administra las acciones correctivas del SGM.

8.4.3 Acciones preventivas.

Utilizando el procedimiento PROC-G-005 “Procedimiento para mejora y acciones preventivas”, la función metrológica planea y administra las acciones preventivas del SGM.

9. Anexos.

No aplica.