Formato para informe de confirmación metrológica de equipo

FELIX RUIZ GONZALEZ

PL/9693/EXP/ES/2015

DOCUMENTO CONTROLADO

Autor de documento original: LOGC750219

FORFORFOR-T-012 Formato para informe de confirmación metrológica de equipo

Copia controlada No. :0

|  | Nombre |  | Puesto o función | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboró: | Lezlie Anahy Gutierrez Armendáriz. |  | Administrativo. |  | 16/12/2024 |
| Revisó: | Félix Ruiz González |  | Alta Dirección. |  | 16/12/2024 |
| Aprobó: | Félix Ruiz González |  | Alta Dirección. |  | 16/12/2024 |
| Localización del documento: |  | Estación de servicio. |  |  |  |

Control de Cambios

| Estado | Fecha de inicio de vigencia | Revisión | Descripción del cambio realizado | Realizó | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigente | 16/12/2024 | 0 | Ninguno (versión original). | LAGA | FRG | FRG |

Informe de confirmación metrológica de equipo

Código de registro:

Fecha de registro:

FOR-T-012

FELIX RUIZ GONZALEZ

PL/9693/EXP/ES/2015

ÍNDICE

| Sección | Página |
| --- | --- |
| 1. OBJETIVO Y ALCANCE. |  |
| 1.1 Objetivo. |  |
| 1.2 Alcance. |  |
| 2. DEFINICIONES Y NOTACIONES. |  |
| 2.1 Definiciones. |  |
| 2.2 Notaciones. |  |
| 3. REFERENCIAS. |  |
| 4. PROCEDIMIENTO UTILIZADO. |  |
| 5. INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE MEDICIÓN. |  |
| 6. REQUISITOS METROLÓGICOS. |  |
| 7. CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS DEL EQUIPO. |  |
| 8. VERIFICACIÓN METROLÓGICA. |  |
| 9. RESULTADO DE LA CONFIRMACIÓN METROLÓGICA. |  |
| 10. FIRMAS DEL PERSONAL. |  |

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

1.1 Objetivo.

Informar los resultados obtenidos de la confirmación metrológica del equipo de medición medidor de nivel automático, atendiendo los requisitos establecidos por la norma ISO 10012:2003 [1] y la norma CRE-811/2015 [10].

1.2 Alcance.

Aplica para el equipo y proceso de medición mencionado en este informe.

2. DEFINICIONES Y NOTACIONES.

2.1 Definiciones.

Acción correctiva [2].

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.

Acción preventiva [2].

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable.

Alta dirección [2].

Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización.

Auditoría [2].

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.

Calibración [3].

Operación que, bajo condiciones especificadas, en un primer paso, establece una relación entre los valores de las magnitudes con su incertidumbre de medición provista por patrones de medición y las indicaciones correspondientes con incertidumbres de medición asociadas y, en segundo paso, usa esta información para establecer una relación para obtener un resultado de medición de una indicación.

Característica metrológica [1].

Característica identificable que puede influir en los resultados de la medición.

Confirmación metrológica [1].

Conjunto de operaciones necesarias para asegurar que el equipo de medición cumple con los requisitos para su uso previsto.

Conformidad [2].

Cumplimiento de un requisito.

Corrección [2].

Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

Criterios de la auditoría [2].

Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos.

Documento [2].

Información y su medio de soporte.

Ensayo/prueba [2].

Determinación de una o más características de acuerdo con un procedimiento.

Equipo de medición [1].

Instrumento de medición, programa de cómputo, patrón de medición, material de referencia o aparato auxiliar o combinación de estos, necesario para llevar a cabo el proceso de medición.

Hallazgos de la auditoría [2].

Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría.

Función metrológica [1].

Función con responsabilidades, administrativa y técnica, para definir e implantar el sistema de gestión de mediciones.

Manual de la calidad [2].

Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización.

Mejora continua [2].

Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.

No conformidad [2].

Incumplimiento de un requisito.

Política de la calidad [2].

Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.

Procedimiento [2].

Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Programa de la auditoría [2].

Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

Proceso de medición [1].

Conjunto de operaciones para determinar el valor de una cantidad.

Sistema de gestión de mediciones [1].

Conjunto de elementos interrelacionados, o que interactúan, necesarios para lograr la confirmación metrológica y el control continuo de los procesos de medición.

Validación [2].

Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.

2.2 Notaciones.

Para propósitos de este documento, se hacen las siguientes consideraciones:

“Organización”: se refiere a la organización FELIX RUIZ GONZALEZ

“SGM”: se refiere al Sistema de Gestión de Mediciones.

“FM”: se refiere a la Función Metrológica (grupo de puestos/personas con responsabilidades, administrativas y/o técnicas, para: definir, documentar e implantar el SGM).

“CRE”: Se refiere a la Comisión Reguladora de Energía.

3. REFERENCIAS.

[1] ISO 10012:2003 Sistema de gestión de mediciones — Requisitos para procesos de medición y equipos de medición.

[2] ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad-- Fundamentos y vocabulario.

[3] VIM: 2008, International vocabulary of metrology -- Basic and general concepts and associated terms.

[4] ISO/IEC 17000:2004 Conformity assessment -- Vocabulary and general principles.

[5] ISO/TR 10013:2001 Guidelines for quality management system documentation.

[6] ISO 19011:2011 Guidelines for auditing management systems.

[7] ISO 10015:1999 Quality management -- Guidelines for training.

[8] GUM: 1995 -- Guide to the Expression of Uncertainties in Measurement.

[9] ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment -- General requirements for proficiency testing.

[10] CRE-RES-811/2015 Resolución por la que la comisión reguladora de energía expide las disposiciones administrativas de carácter general en materia de medición aplicables a la actividad de almacenamiento de petróleo, petrolíferos y petroquímicos.

4.  PROCEDIMIENTO UTILIZADO.

En base a la norma ISO 10012:2003, la confirmación metrológica de los equipos de medición se realiza en 3 etapas:

4.1 Calibración del equipo.

Se calibra el equipo de medición en el mensurando e intervalo de medición en que se utiliza en la operación cotidiana.

La calibración es realizada por un laboratorio acreditado o instituto nacional de metrología.

4.2 Verificación metrológica.

Se comparan los resultados proporcionados en el certificado de calibración, u otras fuentes en caso necesario (ej. fabricante), con respecto a los requisitos metrológicos para el uso previsto.

A fin de que un equipo sea considerado como apto para su uso previsto, deben cumplirse los requisitos metrológicos en su totalidad.

4.3 Decisiones y acciones.

a) Equipo conforme.

En caso de que el equipo cumpla con la totalidad de los requisitos metrológicos, se dice que éste ha sido confirmado metrológicamente y es apto para el uso previsto.

b) Equipo no conforme.

En caso de que el equipo no cumpla con la totalidad de los requisitos metrológicos, se dice que el equipo no es apto para el uso previsto y se rechaza la confirmación metrológica. En este caso, se procede a realizar un ajuste o reparación, en caso de que sea posible.

Una vez realizado el ajuste o reparación se vuelve a calibrar el equipo (ya que es posible que haya cambiado su comportamiento metrológico), iniciando la confirmación metrológica (ver sección 4.1).

Para mayores detalles ver el procedimiento PROC-T-003 “Procedimiento para confirmación metrológica de equipo”.

5.  INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE MEDICIÓN.

Los datos de identificación del equipo bajo confirmación, son los siguientes:

| DATOS DEL EQUIPO DE MEDICIÓN |  |
| --- | --- |
| Descripción: |  |
| Marca: |  |
| Modelo: |  |
| No. Serie: |  |
| Identificación: |  |
| Localización: |  |
| Proceso de medición: |  |
| Estado de sello o protección (si aplica): |  |
| Periodo actual de re-confirmación: |  |

A continuación, se muestra una fotografía del equipo en su estado actual de operación.

| FOTOGRAFÍA DE SU ESTADO ACTUAL |  |
| --- | --- |
| Fecha de fotografía: |  |

A continuación, se muestra un diagrama de la ubicación del equipo de medición en la Organización.

DIAGRAMA DE UBICACIÓN DEL EQUIPO

La configuración que conserva el equipo durante la confirmación es:

| CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO DE MEDICIÓN |  |
| --- | --- |
| Parámetro | Valor |

6. REQUISITOS METROLÓGICOS.

Los requisitos metrológicos a cumplir por el equipo de medición son:

| REQUISITOS METROLÓGICOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parámetro | Valor | Fuente |
| Resolución |  |  |
| *Error máximo permitido (EMP) |  |  |
| *Incertidumbre (k=2): |  |  |

7. CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS DEL EQUIPO.

Tomando en consideración la información proporcionada en el certificado de calibración, fabricante, usuario, etc.; se obtuvieron los siguientes resultados e información:

| CARACTERÍSTICAS Y DATOS DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parámetro | Valor | Fuente |
| Identificación de certificado de calibración: |  |  |
| Laboratorio que lo emite: |  |  |
| Fecha de calibración: |  |  |
| Mensurando de calibración: |  |  |
| Trazabilidad metrológica: |  |  |
| Intervalo de calibración: |  |  |
| *Error máximo permitido (EMP): |  |  |
| *Incertidumbre (k=2): |  |  |

Ver certificado de calibración en la sección de Anexos.

8. VERIFICACIÓN METROLÓGICA.

Durante la verificación metrológica se evalúa si los requisitos metrológicos son satisfechos por el equipo de medición:

| REQUISITO METROLÓGICO | VALOR REQUERIDO | VALOR OBTENIDO | CUMPLE/ NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| Observaciones: |  |  |  |

9. RESULTADO DE LA CONFIRMACIÓN METROLÓGICA.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la verificación metrológica, mostrados en la tabla comparativa anterior, se concluye que el equipo es:

|  |  | Apto para el uso previsto (confirmado metrológicamente) |
| --- | --- | --- |
|  |  | No apto para el uso previsto (no confirmado metrológicamente) |

El equipo presenta limitaciones de uso:

|  |  | No |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sí, indicar: _____________________________________________ |

El equipo requiere reparación o ajuste:

|  |  | No |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sí, fecha propuesta: ______________ |

El intervalo de re-confirmación metrológica requiere ser ajustado:

|  |  | No |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sí, nuevo periodo: ______________ |

10. FIRMAS DEL PERSONAL.

El personal que participó en la realización de la confirmación metrológica y la verificación o aprobación de la veracidad de la información es:

| Realizó confirmación: |  | Revisó veracidad de datos: |  | Aprobó informe: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre y firma Puesto |  | Nombre y firma Puesto |  | Nombre y firma Puesto |

Fecha de realización:

Lugar de realización:

Instrucciones de llenado:

(1)  Las instrucciones de llenado del formato son indicadas en el cuerpo del documento, marcadas en color rojo y verde (comentarios).

(2) El informe se llena en formato electrónico y se guarda o imprime (una vez lleno) a partir de la hoja 3 (después de la tabla de control de cambios). No es requerido imprimir esta sección de instrucciones de llenado.