PROGRAMA GENERAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO.

| PROGRAMA SEMESTRAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Punto NOM | Tipo de Actividad | MAYO | NOVIEMBRE |
| 8.16.1 | Canalizaciones eléctricas - Revisar que los accesorios eléctricos - Revisar el funcionamiento de interruptores de circuitos de fuerza e iluminación desde los tableros | P 23 | P 21 |

P: Programado para el día especifico.

Descripción de las Actividades:

1.-  Para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas se realizará el corte en el suministro de energía eléctrica del circuito donde se llevarán a cabo los trabajos para la protección del trabajador que realice los trabajos de mantenimiento.

El mantenimiento de las instalaciones eléctricas debe ser realizado por lo menos cada seis meses y se debe:

a.	Revisar que los accesorios eléctricos (interruptores; contactos, cajas de conexiones, sellos eléctricos, tableros, etc.) tengan su correspondiente tapa y contratapa de protección firmemente colocada.

b.	Revisar el funcionamiento de interruptores de circuitos de fuerza e iluminación desde los tableros. Corregir en caso de falla.

Personal Responsable:

1. Capacitación: Todo el personal

OBSERVACIONES:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________