| PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto PO-10 | Equipos y Sistemas | ENE | FEB | MZO | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 6.5.1 | Motobombas y bombas de transferencia - Bitácora de Mantenimiento de Equipos |  |  | P-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.2. | Válvulas de prevención de sobrellenado. - Bitácora de Mantenimiento de Equipos |  |  | P-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.7. | Conectores rápidos y codos de descarga de mangueras de llenado y de recuperación de vapores. - Bitácora de Mantenimiento de Equipos |  |  | P-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.3. | Conectores flexibles de tubería en contenedores. - Bitácora de Mantenimiento de Equipos |  |  | P-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.4 | Válvulas de corte rápido (shut-off). - Bitácora de Mantenimiento de Equipos |  |  | P-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.5. | Válvulas de venteo o presión vacío. - Bitácora de Mantenimiento de Equipos |  |  | P-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto PO-10 | Equipos y Sistemas | ENE | FEB | MZO | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 6.6.6. | Arrestador de flama. - Bitácora de Mantenimiento de Equipos |  |  | P-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.7. | Juntas de expansión (mangueras metálicas flexibles). - Bitácora de Mantenimiento de Equipos |  |  | P-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8. Y 6.8.1. | Dispensarios Filtros. - Bitácora de Mantenimiento de Equipos |  |  | P-7 |  |  |  |  |  | P5 |  |  |  |
| 6.8.2. | Mangueras para el despacho de combustible y recuperación de vapores. - Bitácora de Mantenimiento de Equipos |  |  | P-7 |  |  |  |  |  | P5 |  |  |  |
| 6.8.3. | Válvulas de corte rápido (break-away). - Bitácora de Mantenimiento de Equipos |  |  | P-7 |  |  |  |  |  | P5 |  |  |  |
| 6.8.4. | Pistolas para el despacho de combustibles. - Bitácora de Mantenimiento de Equipos |  |  | P-7 |  |  |  |  |  | P5 |  |  |  |

| PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto PO-10 | Equipos y Sistemas | ENE | FEB | MZO | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 6.8.6. | Anclaje a basamento. - Bitácora de Mantenimiento de Equipos |  |  | P7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 y 6.9.1 | Zona de despacho. Elementos Protectores de módulos de despacho o abastecimiento. - Bitácora de Mantenimiento de Equipos |  |  | P7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10. y 6.10.1 | Cuarto de máquinas - Equipo hidroneumático. - Bitácora de Mantenimiento de Equipos |  |  | P7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10.2 | Planta de emergencia de energía eléctrica y en su caso colectores que aprovechen energías renovables. - Bitácora de Mantenimiento de Equipos |  |  | P7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11 | Extintores. - Bitácora de Mantenimiento de Equipos |  |  | P7 |  |  |  |  |  | P5 |  |  |  |
| 6.12.2. | Sistemas de tierras y pararrayos. - Bitácora de Mantenimiento de Equipos |  |  | P7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.13.1 | Detección electrónica de fugas (sensores). - Bitácora de Mantenimiento de Equipos | P-17 | P13 | P7 | P4 P25 | P23 | P20 | P18 | P8 | P5 | P3 P24 | P21 | P20 |
| 6.13.3 | Paros de emergencia - Bitácora de Mantenimiento de Equipos |  |  | P7 |  |  |  |  |  | P5 |  |  |  |

| PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto PO-10 | Equipos y Sistemas | ENE | FEB | MZO | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 6.14 | Pavimentos. - Bitácora de Mantenimiento de Elementos Constructivos |  |  | P7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.15.1 | Edificios - Bitácora de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Edificios |  |  | P7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.- Procedimiento integral de mantenimiento

PO-10

Personal Responsable:

1. Capacitación: Todo el personal

OBSERVACIONES:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________