CONTENIDO

1.    OBJETIVO

2.    ALCANCE

3.    RESPONSABLES

4.    ACCIONES

5.    REGISTROS

6.    IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS

1. OBJETIVO

1.1 El objetivo del presente procedimiento es establecer las especificaciones, parámetros y requisitos técnicos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa, y Protección Ambiental que se deben cumplir para el suministro de combustibles.

2. ALCANCE

2.1 Este procedimiento se aplicará en todos los servicios de suministro de combustibles en la estación de servicio Superservicio Cuatro Caminos, S.A. de C.V.

3. RESPONSABLES

3.1 Es responsabilidad la correcta aplicación de este procedimiento del Representante Técnico de la estación y los despachadores asignados a la actividad.

4. ACCIONES

4.1 Personal de despacho- Imagen y condiciones de trabajo y seguridad

El personal que labora en el área de despacho de combustible portará la ropa de trabajo limpia y en buen estado, confeccionado en telas de algodón. La imagen del personal es muy importante para el consumidor.

4.2 Instrumentos de trabajo

El despachador tendrá a la mano son los siguientes:

- Implementos para limpieza de parabrisas, tales como recipiente con agua jabonosa, esponja, jalador de agua de plástico, franela limpia.

- Calibrador de aire.

4.3 Condiciones de seguridad

Para seguridad de los clientes y para la misma Estación de Servicio, es responsabilidad de los despachadores cumplir con las siguientes disposiciones y restricciones:

- Guiar al conductor para que se estacione adecuadamente en la posición de carga correspondiente para no entorpecer el flujo vehicular.

- Indicar al conductor que apague el motor para poderle despachar combustible y que no encienda el motor sino hasta después del despacho.

- En caso de que el conductor o alguno de sus acompañantes estuviera fumando o hablando por celular, informar amablemente al conductor, que por seguridad no puede hacerlo en la zona de despacho.

- No servir combustible a transportes públicos con pasajeros a bordo, informándole al conductor que no está permitido.

- No servir combustible, en caso de que el conductor esté en evidente estado de ebriedad o bajo el efecto de alguna droga, informándole al cliente que no se le puede atender en esas condiciones.

- No servir combustible a vehículos conducidos por menores de edad.

- Indicar al cliente que no servirá a sí mismo el combustible, a menos de que específicamente se permita.

- No permanecer más tiempo del necesario en el área de despacho.

En caso de que algún conductor pretendiera no cumplir con las restricciones señaladas, el Despachador, sin confrontar al cliente, informará inmediatamente al encargado de la Estación de Servicio.

  - Condiciones de seguridad

- Es preferible que la manguera para el despacho se encuentre lo más próxima a la bocatoma del tanque de almacenamiento del automóvil. Oriente al cliente.

- Salude amablemente al cliente, dígale su nombre y oriéntelo.

- Verifique que se encuentra apagado el motor del automóvil y si tienen teléfono celular asegúrese que este apagado, para no poder realizar ni recibir llamadas.

- Pregunte al cliente el producto que requiere, la cantidad en pesos, litros y la forma de pago, pudiendo ser en efectivo, con tarjeta de crédito, débito o monedero electrónico, o con vale electrónico.

- Quite el seguro para retirar el tapón del tubo de llenado de la gasolina y colóquelo en donde no se le olvide, en algunos vehículos esto se puede hacer desde dentro del auto, en otros modelos se tiene que abrir con llave.

- Para evitar malos entendidos, es importante que antes de suministrar combustible, el despachador solicite al conductor verificar que el medidor del dispensario marca 'cero’; y al finalizar el suministro, que también verifique en el dispensario la cantidad de combustible despachado.

- Levante la manija de la manguera, esto hace que la bomba quede lista para el llenado, coloque la pistola en el tubo de llenado de su auto, asegurándose que está bien colocada, presionándola firmemente.

- Presione el interruptor o el botón de la bomba que permita el flujo de la gasolina, y siga las instrucciones de la bomba.

- Presione el seguro localizado en el mango de la pistola, esto permitirá liberar de manera continua la gasolina al tanque del automóvil.

- Note que cuando el tanque de gasolina está lleno, el mecanismo automático detendrá el bombeo y en algunos casos emitirá una señal, remueva la pistola, y no trate de llenar más el tubo de combustible, esto evitara goteo y derrames.

- Finalmente coloque la pistola en el dispensario y el tapón de la gasolina en su lugar y cierre.

- Reciba el pago, si le entregan un billete señale la cantidad del mismo y entregue el cambio correcto o que le firmen el Boucher en pago con tarjeta, asegúrese que regresó la tarjeta.

- Dar las gracias al cliente y decir hasta luego.

  - En caso de derrame

Por seguridad y para evitar un posible daño al vehículo del cliente, es responsabilidad del Despachador verificar que, al suministrar combustible éste no se derrame.

En caso de que se produjera algún derrame de combustible, es responsabilidad del Despachador actuar con rapidez para limpiarlo, vertiendo con agua y encauzándolo a los registros del drenaje aceitoso.

El mismo Despachador eliminará los residuos del combustible derramado lavando el piso con limpiadores biodegradables.

Cuando la magnitud del derrame rebase la capacidad de control del personal de la Estación de Servicio, el Representante Técnico solicitará inmediatamente la ayuda del Cuerpo de Protección Civil de la localidad y/o autoridades de apoyo.

  - Incidentes e inspecciones de operación en el suministro de combustible

Todo incidente y/o accidente que impliquen un daño a las personas, a los equipos, a los materiales y/o al medio ambiente, de conformidad con las Disposiciones Administrativas de Carácter General se debe informar a la Agencia.

5. REGISTROS

N/A

6.- IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS

HISTORIAL DE CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

| FECHA | REVISIÓN | SECCIÓN MODIFICADA | MODIFICACIONES REALIZADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 28/04/2025 | 0 | N/A | Emisión del documento. |

|  | NOMBRE | FUNCIÓN | FIRMA | FECHA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELABORA |  | Representante Técnico |  | 28/04/2025 |
| REVISA |  | Alta Dirección |  | 28/04/2025 |
| AUTORIZA |  | Alta Dirección |  | 28/04/2025 |