Procedimiento para gestión de no conformidades

FELIX RUIZ GONZALEZ

PL/9693/EXP/ES/2015

DOCUMENTO CONTROLADO

Autor de documento original: LOGC750219

PROC-G-007 Procedimiento para gestión de no conformidades.

Copia controlada No. :0

|  | Nombre |  | Puesto o función | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboró: | Lezlie Anahy Gutierrez Armendáriz. |  | Administrativo. |  | 16/12/2024 |
| Revisó: | Félix Ruiz González |  | Alta Dirección. |  | 16/12/2024 |
| Aprobó: | Félix Ruiz González |  | Alta Dirección. |  | 16/12/2024 |
| Localización del documento: |  | Estación de servicio. |  |  |  |

Control de Cambios

| Estado | Fecha de inicio de vigencia | Revisión | Descripción del cambio realizado | Realizó | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigente | 16/12/2024 | 0 | Ninguno (versión original). | LAGA | FRG | FRG |

ÍNDICE

| Sección | Página |
| --- | --- |
| 1. OBJETIVO Y ALCANCE. | 4 |
| 1.1 Objetivo. | 4 |
| 1.2 Alcance. | 4 |
| 2. DEFINICIONES Y NOTACIONES. | 4 |
| 2.1 Definiciones. | 4 |
| 2.2 Notaciones. | 6 |
| 3. REFERENCIAS. | 6 |
| 4. DESARROLLO. | 6 |
| 4.1 Registro de la no conformidad. | 6 |
| 4.2 Atención de la no conformidad. | 7 |
| 4.3 Aplicación de acciones correctivas. | 7 |
| 5. RESPONSABILIDADES. | 8 |
| 5.1 Alta Dirección. | 8 |
| 5.2 Administrativo | 8 |
| 5.3 Encargado de estación. | 8 |
| 5.4 Encargado de proyecto. | 8 |
| 5.5 Mantenimiento. | 8 |
| 5.6 Representante Técnico. | 8 |
| 6. FORMATOS RELACIONADOS. | 8 |
| 7. ANEXOS. | 8 |

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

1.1 Objetivo.

Describir las acciones a seguir para atender las no conformidades presentadas, en el Sistema de Gestión de Mediciones, el proceso  o el equipo medición conforme los requisitos establecidos por la norma ISO 10012:2003 [1].

1.2 Alcance.

Aplica para todo el personal de la Organización, técnico y administrativo.

2. DEFINICIONES Y NOTACIONES.

2.1 Definiciones.

Acción correctiva [2].

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.

Acción preventiva [2].

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable.

Alta dirección [2].

Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización.

Auditoría [2].

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.

Calibración [3].

Operación que, bajo condiciones especificadas, en un primer paso, establece una relación entre los valores de las magnitudes con su incertidumbre de medición provista por patrones de medición y las indicaciones correspondientes con incertidumbres de medición asociadas y, en segundo paso, usa esta información para establecer una relación para obtener un resultado de medición de una indicación.

Característica metrológica [1].

Característica identificable que puede influir en los resultados de la medición.

Confirmación metrológica [1].

Conjunto de operaciones necesarias para asegurar que el equipo de medición cumple con los requisitos para su uso previsto.

Conformidad [2].

Cumplimiento de un requisito.

Corrección [2].

Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

Criterios de la auditoría [2].

Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos.

Documento [2].

Información y su medio de soporte.

Ensayo/prueba [2].

Determinación de una o más características de acuerdo con un procedimiento.

Equipo de medición [1].

Instrumento de medición, programa de cómputo, patrón de medición, material de referencia o aparato auxiliar o combinación de estos, necesario para llevar a cabo el proceso de medición.

Hallazgos de la auditoría [2].

Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría.

Función metrológica [1].

Función con responsabilidades, administrativa y técnica, para definir e implantar el sistema de gestión de mediciones.

Manual de la calidad [2].

Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización.

Mejora continua [2].

Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.

No conformidad [2].

Incumplimiento de un requisito.

Política de la calidad [2].

Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.

Procedimiento [2].

Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Programa de la auditoría [2].

Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

Proceso de medición [1].

Conjunto de operaciones para determinar el valor de una cantidad.

Sistema de gestión de mediciones [1].

Conjunto de elementos interrelacionados, o que interactúan, necesarios para lograr la confirmación metrológica y el control continuo de los procesos de medición.

Validación [2].

Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.

2.2 Notaciones.

Para propósitos de este documento, se hacen las siguientes consideraciones:

“Organización”: se refiere a la organización FELIX RUIZ GONZALEZ

“SGM”: se refiere al Sistema de Gestión de Mediciones.

“CRE”: Se refiere a la Comisión Reguladora de Energía.

3. REFERENCIAS.

[1] ISO 10012:2003 Sistema de gestión de mediciones — Requisitos para procesos de medición y equipos de medición.

[2] ISO 9000:2015 Quality management systems -- Fundamentals and vocabulary/ Sistemas de gestión de la calidad-- Fundamentos y vocabulario.

[3] VIM: 2008, International vocabulary of metrology -- Basic and general concepts and associated terms.

[4] ISO/IEC 17000:2004 Conformity assessment -- Vocabulary and general principles.

[5] ISO/TR 10013:2001 Guidelines for quality management system documentation.

[6] ISO 19011:2011 Guidelines for auditing management systems.

[7] ISO 10015:1999 Quality management -- Guidelines for training.

[8] GUM: 1995 -- Guide to the Expression of Uncertainties in Measurement.

[9] ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment -- General requirements for proficiency testing.

[10] CRE-RES-811/2015 Resolución por la que la comisión reguladora de energía expide las disposiciones administrativas de carácter general en materia de medición aplicables a la actividad de almacenamiento de petróleo, petrolíferos y petroquímicos.

4. DESARROLLO.

4.1 Registro de la no conformidad.

Una no conformidad puede ser presentada en el SGM, en alguna parte del proceso de medición o en la operación de un equipo de medición utilizado.

El Administrativo tiene la responsabilidad y autoridad para gestionar las no conformidades detectadas y las acciones requeridas, evaluar su importancia, coordinar que la corrección se realice inmediatamente, tomar decisiones respecto a su aceptabilidad o rechazo y notificar al cliente (de ser necesario).

Una vez que se presente una no conformidad, por cualquier miembro del personal del SGM, se utiliza para su registro el formato FOR-G-011 “Formato para gestión de no conformidades”, incluidas las investigaciones y acciones correctivas derivadas. Este formato, con la información recopilada, se hace llegar a Administrativo para asegurar y conducir la adecuada atención de la no conformidad.

4.2 Atención de la no conformidad.

Con base a la información recopilada, el Administrativo decide si la no conformidad presentada es procedente; si es requerido, se auxilia por más miembros del personal del SGM de áreas relacionadas; o les delega esa actividad.

Si la no conformidad no es procedente, entonces se finaliza su atención y se notifica al cliente, si es requerido (como en el caso de una queja).

Si la no conformidad es procedente, entonces el Administrativo coordina su inmediata atención y evalúa su relevancia.

Si es posible, se aplica una corrección inmediata, para eliminar la no conformidad. Esta corrección es realizada por el personal que le corresponda o por quien designe el Administrativo. En los casos de quejas de clientes, le notifica inmediatamente que ha sido atendida su queja.

4.3 Aplicación de acciones correctivas.

Una vez aplicada la corrección, si se considera que la no conformidad pudiera volver a presentarse o existiera duda sobre la realización adecuada de los procesos o equipos del SGM, se procede a iniciar el procedimiento PROC-G-008 “Procedimiento para acciones correctivas” para la implementación de acciones correctivas, bajo la coordinación del Administrativo.

Al aplicar el procedimiento se realiza una investigación de las causas que originaron la no conformidad. De ser considerado necesario, después de una concienzuda evaluación, el Administrativo puede detener y/o suspender la realización de procesos de medición o el uso de equipos de medición hasta implementar las acciones.

Un proceso de medición modificado debido a una no conformidad, es validado nuevamente para asegurar su adecuada operación.

En el caso de una no conformidad por una operación inadecuada de un equipo de medición, se aplica el procedimiento PROC-T-003 “Procedimiento para confirmación metrológica de equipo”, a fin de aislarlo, repararlo o confirmarlo nuevamente en caso necesario.

5. RESPONSABILIDADES.

5.1 Alta Dirección.

Aplicar el presente documento en su ámbito de responsabilidad.

5.2 Administrativo.

Asegurar la aplicación del presente documento.

5.3 Encargado de estación.

Aplicar el presente documento en su ámbito de responsabilidad.

5.4 Encargado de proyecto.

Aplicar el presente documento en su ámbito de responsabilidad.

5.5 Mantenimiento.

Aplicar el presente documento en su ámbito de responsabilidad.

5.6 Representante Técnico.

Aplicar el presente documento en su ámbito de responsabilidad.

6. FORMATOS RELACIONADOS.

FOR-G-011 “Formato para gestión de no conformidades (incluye acciones correctivas)”

7. ANEXOS.

No aplica.