Procedimiento para auditorías

FELIX RUIZ GONZALEZ

PL/9693/EXP/ES/2015

DOCUMENTO CONTROLADO

Autor de documento original: LOGC750219

PROC-G-006 Procedimiento para auditorías.

Copia controlada No.: 0

|  | Nombre |  | Puesto o función | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboró: | Lezlie Anahy Gutierrez Armendáriz. |  | Administrativo. |  | 16/12/2024 |
| Revisó: | Félix Ruiz González |  | Alta Dirección. |  | 16/12/2024 |
| Aprobó: | Félix Ruiz González |  | Alta Dirección. |  | 16/12/2024 |
| Localización del documento: |  | Estacion de servicio. |  |  |  |

Control de Cambios

| Estado | Fecha de inicio de vigencia | Revisión | Descripción del cambio realizado | Realizó | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigente | 16/12/2024 | 0 | Ninguno (versión original). | LAGA | FRG | FRG |

ÍNDICE

| Sección | Página |
| --- | --- |
| 1. OBJETIVO Y ALCANCE. | 4 |
| 1.1 Objetivo. | 4 |
| 1.2 Alcance. | 4 |
| 2. DEFINICIONES Y NOTACIONES. | 4 |
| 2.1 Definiciones. | 4 |
| 2.2 Notaciones. | 6 |
| 3. REFERENCIAS. | 6 |
| 4. DESARROLLO. | 6 |
| 4.1 Planeación de las auditorías. | 6 |
| 4.2 Hallazgos de auditoría críticos. | 7 |
| 4.3 Registros de auditoría. | 7 |
| 4.4 Auditoría de seguimiento. | 7 |
| 5. RESPONSABILIDADES. | 8 |
| 5.1 Alta Dirección. | 8 |
| 5.2 Administrativo | 8 |
| 5.3 Encargado de estación. | 8 |
| 5.4 Encargado de proyecto. | 8 |
| 5.5 Mantenimiento. | 8 |
| 5.6 Representante Técnico | 8 |
| 6. FORMATOS RELACIONADOS. | 8 |
| 7. ANEXOS. | 8 |

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

1.1 Objetivo.

Describir las acciones a seguir para planear y recibir auditorías al Sistema de Gestión de Mediciones, conforme los requisitos establecidos por la norma ISO 10012:2003 [1].

1.2 Alcance.

Aplica para el personal encargado de las auditorías internas al Sistema de Gestión de Mediciones.

2. DEFINICIONES Y NOTACIONES.

2.1 Definiciones.

Acción correctiva [2].

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.

Acción preventiva [2].

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable.

Alta dirección [2].

Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización.

Auditoría [2].

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.

Calibración [3].

Operación que, bajo condiciones especificadas, en un primer paso, establece una relación entre los valores de las magnitudes con su incertidumbre de medición provista por patrones de medición y las indicaciones correspondientes con incertidumbres de medición asociadas y, en segundo paso, usa esta información para establecer una relación para obtener un resultado de medición de una indicación.

Característica metrológica [1].

Característica identificable que puede influir en los resultados de la medición.

Confirmación metrológica [1].

Conjunto de operaciones necesarias para asegurar que el equipo de medición cumple con los requisitos para su uso previsto.

Conformidad [2].

Cumplimiento de un requisito.

Corrección [2].

Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

Criterios de la auditoría [2].

Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos.

Documento [2].

Información y su medio de soporte.

Ensayo/prueba [2].

Determinación de una o más características de acuerdo con un procedimiento.

Equipo de medición [1].

Instrumento de medición, programa de cómputo, patrón de medición, material de referencia o aparato auxiliar o combinación de estos, necesario para llevar a cabo el proceso de medición.

Hallazgos de la auditoría [2].

Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría.

Función metrológica [1].

Función con responsabilidades, administrativa y técnica, para definir e implantar el sistema de gestión de mediciones.

Manual de la calidad [2].

Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización.

Mejora continua [2].

Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.

No conformidad [2].

Incumplimiento de un requisito.

Política de la calidad [2].

Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.

Procedimiento [2].

Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Programa de la auditoría [2].

Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

Proceso de medición [1].

Conjunto de operaciones para determinar el valor de una cantidad.

Sistema de gestión de mediciones [1].

Conjunto de elementos interrelacionados, o que interactúan, necesarios para lograr la confirmación metrológica y el control continuo de los procesos de medición.

Validación [2].

Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.

2.2 Notaciones.

Para propósitos de este documento, se hacen las siguientes consideraciones:

“Organización”: se refiere a la organización FELIX RUIZ GONZALEZ

“SGM”: se refiere al Sistema de Gestión de Mediciones.

“CRE”: Se refiere a la Comisión Reguladora de Energía.

3. REFERENCIAS.

[1] ISO 10012:2003 Sistema de gestión de mediciones — Requisitos para procesos de medición y equipos de medición.

[2] ISO 9000:2015 Quality management systems -- Fundamentals and vocabulary/ Sistemas de gestión de la calidad-- Fundamentos y vocabulario.

[3] VIM: 2008, International vocabulary of metrology -- Basic and general concepts and associated terms.

[4] ISO/IEC 17000:2004 Conformity assessment -- Vocabulary and general principles.

[5] ISO/TR 10013:2001 Guidelines for quality management system documentation.

[6] ISO 19011:2011 Guidelines for auditing management systems.

[7] ISO 10015:1999 Quality management -- Guidelines for training.

[8] GUM: 1995 -- Guide to the Expression of Uncertainties in Measurement.

[9] ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment -- General requirements for proficiency testing.

[10] CRE-RES-811/2015 Resolución por la que la comisión reguladora de energía expide las disposiciones administrativas de carácter general en materia de medición aplicables a la actividad de almacenamiento de petróleo, petrolíferos y petroquímicos.

4. DESARROLLO.

4.1 Planeación de las auditorías.

La Organización cada 12 meses o antes de ser necesario implementa un programa de auditoría interna calendarizado que cubre, en el transcurso de ese periodo, la totalidad de los procesos de medición, a fin de verificar el cumplimiento continúo de los requisitos del SGM de la Organización y de la norma ISO 10012:2003.

El calendario de auditorías se registra en el formato FOR-G-009 “Formato para auditorías”

El programa de auditoría considera todos los elementos del SGM.

Administrativo es la función encargada de planear y conducir las auditorías según calendario y requerimientos de la dirección.

Las auditorías internas son efectuadas por personal formado y calificado, y guarda independencia de las actividades auditadas. La evidencia de competencia de los auditores internos (o pueden ser externos contratados para este fin) se localiza en: Estacion de servicio.

Las auditorías se realizan por: personal interno a la Organización independiente del área auditada y competente; o por personal competente externo a la organización (empresa auditora externa).

4.2 Hallazgos de auditoría críticos.

Cuando los hallazgos de las auditorías pongan en duda la eficacia del sistema de gestión o la exactitud o validez de los resultados de los procesos realizados, la Organización aplica el procedimiento de acciones correctivas de manera oportuna y si fuese necesario se notifica por escrito al (a los) cliente(s) afectado(s).

4.3 Registros de auditoría.

La Organización registra:

- sección de actividad auditado,

- hallazgos,

- acciones correctivas a implantar en consecuencia.

Para su programación y seguimiento se utiliza el formato FOR-G-009 “Formato para auditorías”.

4.4 Auditoría de seguimiento.

En el caso de presentarse hallazgos en la auditoría, se realiza una auditoría de seguimiento para verificar la implementación y eficacia de las acciones correctivas tomadas. La Organización mantiene registro de esta verificación. La eficacia es evaluada una vez que evite la recurrencia de la misma falla en un periodo de tiempo razonable acorde a la misma.

5. RESPONSABILIDADES.

5.1 Alta Dirección.

Aplicar el presente documento y tomar decisiones en casos especiales no contemplados.

5.2 Administrativo.

Asegurar la aplicación del presente documento por el personal subordinado o supervisado.

5.3 Encargado de estación.

Aplicar el presente documento en su ámbito de responsabilidad.

5.4 Encargado de proyecto.

Aplicar el presente documento en su ámbito de responsabilidad.

5.5 Mantenimiento.

Aplicar el presente documento en su ámbito de responsabilidad.

5.6 Representante Técnico.

Aplicar el presente documento en su ámbito de responsabilidad.

6. FORMATOS RELACIONADOS.

FOR-G-009 “Formato para auditorías”

7. ANEXOS.

No aplica.