## Control
LOGO |  | Formato para estimación del balance del producto |  |  | Identificación:
SOFT-T-002
Revisión: 0
|  | FELIX RUIZ GONZALEZ |  |  | Inicio de vigencia:
2024-12-16
DOCUMENTO CONTROLADO
Autor de documento original: LOGC750219
SOFT-T-002 Formato para estimación del balance del producto
Copia controlada No. :0
| Nombre |  | Puesto o función |  | Firma | Fecha
Elaboró: | Lezlie Anahy Gutierrez Armendáriz. |  | Administrativo |  |  | 2024-12-16
Revisó: | Félix Ruiz Gonzalez |  | Alta Dirección |  |  | 2024-12-16
Aprobó: | Félix Ruiz Gonzalez |  | Alta Dirección |  |  | 2024-12-16
Localización del documento: |  |  | Estación de servicio
Control de cambios
Estado | Fecha de inicio de vigencia | Revisión | Descripción del cambio realizado | Realizó | Revisó | Aprobó
Vigente | 2024-12-16 | 0 | Ninguno (versión original). | LAGA | FRG | FRG
Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización. |  |  |  |  | Página 1 de 8

## Inventario Inicial
Datos |  |  |  |  | LECTURA INICIAL (Li)
hx= |  | m | Valor de entrada
h1= |  | m | Datos del certificado de calibración
h2= |  | m
V1= |  | m3
V2= |  | m3
Acero al carbón (αc): |  | 1/°C
Ts= |  | °C
T liquido= |  | °C
T ambiente= |  | °C
RHO Observada: |  | kg/m3 | Datos obtenidos de un muestreo del producto
T observada= |  | °C
T base= |  | °C
Volumen en hx= | #DIV/0! | m3
CTS= | 1
CTL= | #DIV/0!
| Aplicación del API 2540: |  |  |  |  | K0=
| Iteración: | 1 |  |  |  | K1=
| Beta 15: | #DIV/0!
| RHO 15= | #DIV/0!
| Iteración: | 2
| Beta 15: | #DIV/0!
| RHO 15= | #DIV/0!
| Iteración: | 3
| Beta 15: | #DIV/0!
| RHO 15= | #DIV/0!
| Iteración: | 4
| Beta 15: | #DIV/0!
| RHO 15= | #DIV/0!
| Iteración: | 5
| Beta 15: | #DIV/0!
| RHO 15= | #DIV/0!
| Beta 20: | #DIV/0! | 1/°C
| RHO a TS= | #DIV/0! | kg/m3 | Densidad del producto
| RHO a 20= | #DIV/0! | kg/m3
| CTL= | #DIV/0!
Resultado del ejercicio:
| Volumen base= | #DIV/0! | m3 | Volumen neto, aplicando el CTL
Estimación de Incertidumbre
Presupuesto de incertidumbre en base al modelo
Del instrumento
Referencia | Variable de entrada |  |  | Valor | Unidad | Fuente de informacion | U Original | Tipo Distribución | u(xi) | Ci | u(xi)*Ci | [u(xi)*Ci]^2 | Aportación en %
1 | Altura del líquido de medición (hx) |  |  | 0 | m | Sistema de Nivel (Veeder-Root) | uc de hx Incertidumbre combinada |  | 0.00098953 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1 | Calibración (De la cinta plomada) |  |  |  | m | RES/811/2017 | 0.0015 | Normal | 0.00075 | 1 | 0.00075 | 5.625e-07
1.2 | Resolución |  |  |  | m | Dispositivo/manual | 0.001 | Uniforme | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08
1.3 | Estabilidad |  |  |  | m | En el proceso de medición | 0.002 | Uniforme | 0.00057735 | 1 | 0.00057735 | 3.3333e-07
2 | Altura antes del hx del certificado de calibración (h1) |  |  | 0 | m | Certificado de Calibración de la Cinta Plomada |  | Normal | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Altura después del hx del certificado de calibración (h2) |  |  | 0 | m | Certificado de Calibración de la Cinta Plomada |  | Normal | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Volumen correspondiente al h1 del certificado de calibración (v1) |  |  | 0 | m3 | Certificado de Volumen |  | Normal | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | Volumen correspondiente al h2 del certificado de calibración (v2) |  |  | 0 | m3 | Certificado de Volumen |  | Normal | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | Coeficiente de expansión térmico del acero (αc) |  |  | 0 | 1/°C | Fabricante | 0 | Uniforme | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | Temperatura del tanque (Ts) |  |  | 0 | °C | Temperatura ponderada con ambiente | uc de Ts |  | 0.10219 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7.1 | Temperatura en el líquido del tanque (Tl) |  |  | 0 | °C | Sonda de temperatura | uc de Tl |  | 0.10408 | 0.875 | 0.091073 | 0.0082943
7.1.1 | Calibración |  |  |  | °C | RES/811/2017 | 0.2 | Normal | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.01
7.1.2 | Resolución |  |  |  | °C | Dispositivo/manual | 0.1 | Uniforme | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333
7.1.3 | Estabilidad |  |  |  | °C | En el proceso de medición | 0 | Uniforme | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Se deriva con respecto a Tl
Derivada con respecto a Ts= 7/8
7.2 | Temperatura en el ambiente (Ta) |  |  | 0 | °C | Termómetro ambiental | uc de Ta |  | 0.37081 | 0.125 | 0.046351 | 0.0021484 |  | Derivada con respecto a Ta= 1/8
7.2.1 | Calibración |  |  |  | °C | Dispositivo/manual | 0.8 | Uniforme | 0.23094 | 1 | 0.23094 | 0.053333
7.2.2 | Resolución |  |  |  | °C | Dispositivo/manual | 0.1 | Uniforme | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333
7.2.3 | Estabilidad |  |  |  | °C | En el proceso de medición | 1 | Uniforme | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333
8 | Densidad del producto en tanque (RHOtp: ρtp) |  |  | #DIV/0! | kg/m3 |  | uc de RHOtp |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8.1 | Densidad Observada |  |  | 0 | kg/m3 | Dispositivo/manual | 0.2 | Uniforme | 0.057735 | 1 | 0.057735 | 0.0033333
8..2 | Temperatura Observada |  |  | 0 | °C | RES/811/2017 | 0.2 | Normal | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8.3 | Modelo Cálculo API 2540 |  |  |  | kg/m3 | Estándar API 2540 | #DIV/0! | Uniforme | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | Densidad del producto en tanque (RHO 20: ρ20) |  |  | #DIV/0! | kg/m3 |  | uc de RHO20 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
9.1 | Densidad Observada |  |  | 0 | kg/m3 | Dispositivo/manual | 0.2 | Uniforme | 0.057735 | 1 | 0.057735 | 0.0033333
9.2 | Temperatura Observada |  |  | 20 | °C | RES/811/2017 | 0.2 | Normal | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
9.3 | Modelo Cálculo API 2540 |  |  |  | kg/m3 | Estandar API 2540 | #DIV/0! | Uniforme | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | Sumatoria= | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | Raiz= | #DIV/0! | Incertidumbre combinada del Volumen base
[11 empty] | Uexp, k=2 | #DIV/0!
[11 empty] | Uexp, en %= | #DIV/0!
Note on B14: Altura propuesta al interpolar el volumen indicado en el Inventario Inicial (16,112.75 litros)
Note on B17: Se divide por el factor de conversión para conseguir, de litros a metros cúbicos
Note on B18: Se divide por el factor de conversión para conseguir, de litros a metros cúbicos
Note on B19: Extraído del certificado de VOLUMEN
Note on B22: Se considera la misma temperatura que la del líquido, ya que es un Tanque Subterráneo
Note on B25: Densidad arrojada del muestreo
Note on B26: Temperatura arrojada del muestreo
Note on I94: Incertidumbre de un Sensor de Nivel según la RES/811 (Tabla 3. Especificaciones metrológicas para los sistemas de medición en tanques verticales)
Note on I100: Dato obtenido del certificado de calibracion a una altura de 1.492
Note on I104: El 0.12% de la incertidumbre del volumen lo obtuvimos del certificado de calibracion de VOLUMEN. Lo multiplicamos por el volumen para obtener el valor de la incertidumbre en m3
Note on I106: El 0.12% de la incertidumbre del volumen lo obtuvimos del certificado de calibracion de VOLUMEN. Lo multiplicamos por el volumen para obtener el valor de la incertidumbre en m3
Note on I108: Se multiplica por 10%; se considera así cuando se toma el dato de una bibliografía
Note on L112: Derivada de ts 1/8
Note on I114: Incertidumbre para un Sensor de Temperatura según la RES/811 (Tabla 3. Especificaciones metrológicas para los sistemas de medición en tanques verticales)
Note on I118: Se considera como un diferencial de temperaturas entre los inventarios final e inicial
Note on L120: Se deriva con respecto a ta
Note on I122: Valor típico, extraído del manual de un termohigrobarómetro https://twilight.mx/manuales/LT-MHB382SD-24-LT-MHB382SD.pdf?srsltid=AfmBOor8KNvneQN18rPEKYH8JFrhIKyNuImmIeQnbMa63SSdK_D4bmKg
Note on I124: Valor típico, extraído del manual de un termohigrobarómetro https://twilight.mx/manuales/LT-MHB382SD-24-LT-MHB382SD.pdf?srsltid=AfmBOor8KNvneQN18rPEKYH8JFrhIKyNuImmIeQnbMa63SSdK_D4bmKg
Note on I130: Valor típico de la Incertidumbre de un densímetro
Note on I132: Incertidumbre de un Sensor de Temperatura según la RES/811 (Tabla 3. Especificaciones metrológicas para los sistemas de medición en tanques verticales)
Note on I134: Lo determina la Norma de API MPMS CAP. 11.1 el 0.15% de u
Note on I138: Valor típico de la Incertidumbre de un densímetro
Note on E140: Por tratarse de ρ20
Note on I140: Incertidumbre de un Sensor de Temperatura según la RES/811 (Tabla 3. Especificaciones metrológicas para los sistemas de medición en tanques verticales)
Note on I142: Lo determina la Norma de API MPMS CAP. 11.1 el 0.15% de u
DX-1
DX-1=(−𝛽_15∗[1+0.8∗𝛽_15∗(𝑡−15)])
DX-2
DX-2=(−𝛽_15∗[𝑡−15]∗0.8∗𝛽_15)

## Derivadas Entradas (hidden)
Derivada del modelo de API para la Temperatura
Para la derivada del coeficiente de sensibilidad de la temperatura para RHOtp y RHObase
Dervida de V
Primera derivada
Segunda derivada
Derivando con respecto a hx
Derivando con respecto a h1
Derivando con respecto a h2
Derivando con respecto a v1
Derivando con respecto a v2
Derivando con respecto a αc
Derivando con respecto a ts
Derivando con respecto a RHOtp
Derivando con respecto a RHObase
"ρ" _𝑡𝑝="ρ" _15∗exp⁡(−𝛽_15∗[𝑡−15]∗[1+0.8∗𝛽_15∗(𝑡−15)])
(𝜕ρ_𝑡𝑝)/𝜕𝑡="ρ" _15∗exp⁡(−𝛽_15∗[𝑡−15]∗[1+0.8∗𝛽_15∗(𝑡−15)])
DX
DX=(−𝛽_15∗[𝑡−15]∗[1+0.8∗𝛽_15∗(𝑡−15)])
DX-1
DX-1=(−𝛽_15∗[1+0.8∗𝛽_15∗(𝑡−15)])
DX-2
DX-2=(−𝛽_15∗[𝑡−15]∗0.8∗𝛽_15)
(𝜕𝑉_𝑏)/(𝜕ℎ_𝑥 )={1/[ℎ_2−ℎ_1 ] ∙[𝑣_2−𝑣_1 ]}∗𝐶𝑇𝑆∗𝐶𝑇𝐿
(𝜕𝑉_𝑏)/(𝜕ℎ_1 )={(−1)/[ℎ_2−ℎ_1 ] ∙[𝑣_2−𝑣_1 ]−[ℎ_𝑥−ℎ_1 ]/〖ℎ_1〗^2 ∙[𝑣_2−𝑣_1]}∗𝐶𝑇𝑆∗𝐶𝑇𝐿
(𝜕𝑉_𝑏)/(𝜕ℎ_2 )={−([ℎ_𝑥− ℎ_1])/([〖ℎ_2−ℎ_1]〗^2 )∙[𝑣_2−𝑣_1 ]}∗𝐶𝑇𝑆∗𝐶𝑇𝐿
(𝜕𝑉_𝑏)/(𝜕𝑣_1 )={−[ℎ_𝑥− ℎ_1 ]/[ℎ_2−ℎ_1 ] +1}∗𝐶𝑇𝑆∗𝐶𝑇𝐿
(𝜕𝑉_𝑏)/(𝜕𝑣_2 )={[ℎ_𝑥− ℎ_1 ]/[ℎ_2−ℎ_1 ] }∗𝐶𝑇𝑆∗𝐶𝑇𝐿
(𝜕𝑉_𝑏)/(𝜕∝_𝐶 )= 𝑉_20∗(𝑡_𝑠−20)∗𝐶𝑇𝐿
(𝜕𝑉_𝑏)/(𝜕𝑡_𝑠 )= 𝑉_20∗𝛼_𝑐∗𝐶𝑇𝐿
(𝜕𝑉_𝑏)/(𝜕〖𝑅𝐻𝑂〗_𝑡𝑝 )= 𝑉_20∗𝐶𝑇𝑆∗1/〖𝑅𝐻𝑂〗_𝑏
(𝜕𝑉_𝑏)/(𝜕〖𝑅𝐻𝑂〗_𝑏𝑎𝑠𝑒 )= 𝑉_20∗𝐶𝑇𝑆∗−〖𝑅𝐻𝑂〗_𝑡𝑝/(〖𝑅𝐻𝑂〗_𝑏^2 )

## Inventario Final
Datos |  |  |  |  | LECTURA FINAL (Lf), Se realiza un mes después que la lectura inicial (por lo que cambian las temperaturas, densidad, etc.) además de que se mide a una altura del tanque distinta
hx= |  | m | Valor de entrada
h1= |  | m | Datos del certificado de calibración
h2= |  | m
V1= |  | m3
V2= |  | m3
Acero al carbón: |  | 1/°C | αc
Ts= |  | °C
T liquido= |  | °C
T ambiente= |  | °C
RHO Observada: |  | kg/m3 | Datos obtenidos de un muestreo del producto
T observada= |  | °C
T base= | 20 | °C
Volumen en hx= | #DIV/0! | m3
CTS= | 1
CTL= | #DIV/0!
| Aplicación del API 2540: |  |  |  |  | K0=
| Iteración: | 1 |  |  |  | K1=
| Beta 15: | #DIV/0!
| RHO 15= | #DIV/0!
| Iteración: | 2
| Beta 15: | #DIV/0!
| RHO 15= | #DIV/0!
| Iteración: | 3
| Beta 15: | #DIV/0!
| RHO 15= | #DIV/0!
| Iteración: | 4
| Beta 15: | #DIV/0!
| RHO 15= | #DIV/0!
| Iteración: | 5
| Beta 15: | #DIV/0!
| RHO 15= | #DIV/0!
| Beta 20: | #DIV/0! | 1/°C
| RHO a TS= | #DIV/0! | kg/m3 | Densidad del producto
| RHO a 20= | #DIV/0! | kg/m3
| CTL= | #DIV/0!
Resultado del ejercicio:
| Volumen base= | #DIV/0! | m3 | Volumen neto, aplicando el CTL
Estimación de Incertidumbre
Presupuesto de incertidumbre en base al modelo
Del instrumento
Referencia | Variable de entrada |  |  | Valor | Unidad | Fuente de informacion | U Original | Tipo Distribución | u(xi) | Ci | u(xi)*Ci | [u(xi)*Ci]^2 | Aportación en %
1 | Altura del líquido de medición (hx) |  |  | 0 | m | Sistema de Nivel (Veeder-Root) | uc de hx Incertidumbre combinada |  | 0.00098953 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1 | Calibración (De la cinta plomada) |  |  |  | m | RES/811/2017 | 0.0015 | Normal | 0.00075 | 1 | 0.00075 | 5.625e-07
1.2 | Resolución |  |  |  | m | Dispositivo/manual | 0.001 | Uniforme | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08
1.3 | Estabilidad |  |  |  | m | En el proceso de medición | 0.002 | Uniforme | 0.00057735 | 1 | 0.00057735 | 3.3333e-07
2 | Altura antes del hx del certificado de calibración (h1) |  |  | 0 | m | Certificado de Calibración de la Cinta Plomada | 7.1e-05 | Normal | 3.55e-05 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Altura después del hx del certificado de calibración (h2) |  |  | 0 | m | Certificado de Calibración de la Cinta Plomada | 7.1e-05 | Normal | 3.55e-05 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Volumen correspondiente al h1 del certificado de calibración (v1) |  |  | 0 | m3 | Certificado de Volumen | 0 | Normal | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | Volumen correspondiente al h2 del certificado de calibración (v2) |  |  | 0 | m3 | Certificado de Volumen | 0 | Normal | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | Coeficiente de expansión térmico del acero (αc) |  |  | 0 | 1/°C | Fabricante | 0 | Uniforme | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | Temperatura del tanque (Ts) |  |  | 0 | °C | Temperatura ponderada con ambiente | uc de Ts |  | 0.10219 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7.1 | Temperatura en el líquido del tanque (Tl) |  |  | 0 | °C | Sonda de temperatura | uc de Tl |  | 0.10408 | 0.875 | 0.091073 | 0.0082943
7.1.1 | Calibración |  |  |  | °C | RES/811/2017 | 0.2 | Normal | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.01
7.1.2 | Resolución |  |  |  | °C | Dispositivo/manual | 0.1 | Uniforme | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333
7.1.3 | Estabilidad |  |  |  | °C | En el proceso de medición | 0 | Uniforme | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Se deriva con respecto a Tl
Derivada con respecto a Ts= 7/8
7.2 | Temperatura en el ambiente (Ta) |  |  | 0 | °C | Termómetro ambiental | uc de Ta |  | 0.37081 | 0.125 | 0.046351 | 0.0021484 |  | Derivada con respecto a Ta= 1/8
7.2.1 | Calibración |  |  |  | °C | Dispositivo/manual | 0.8 | Uniforme | 0.23094 | 1 | 0.23094 | 0.053333
7.2.2 | Resolución |  |  |  | °C | Dispositivo/manual | 0.1 | Uniforme | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333
7.2.3 | Estabilidad |  |  |  | °C | En el proceso de medición | 1 | Uniforme | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333
8 | Densidad del producto en tanque (RHOtp: ρtp) |  |  | #DIV/0! | kg/m3 |  | uc de RHOtp |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8.1 | Densidad Observada |  |  | 0 | kg/m3 | Dispositivo/manual | 0.2 | Uniforme | 0.057735 | 1 | 0.057735 | 0.0033333
8..2 | Temperatura Observada |  |  | 0 | °C | RES/811/2017 | 0.2 | Normal | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8.3 | Modelo Cálculo API 2540 |  |  |  | kg/m3 | Estándar API 2540 | #DIV/0! | Uniforme | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | Densidad del producto en tanque (RHO 20: ρ20) |  |  | #DIV/0! | kg/m3 |  | uc de RHO20 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
9.1 | Densidad Observada |  |  | 0 | kg/m3 | Dispositivo/manual | 0.2 | Uniforme | 0.057735 | 1 | 0.057735 | 0.0033333
9.2 | Temperatura Observada |  |  | 20 | °C | RES/811/2017 | 0.2 | Normal | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
9.3 | Modelo Cálculo API 2540 |  |  |  | kg/m3 | Estandar API 2540 | #DIV/0! | Uniforme | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | Sumatoria= | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | Raiz= | #DIV/0! | Incertidumbre combinada del Volumen base
[11 empty] | Uexp, k=2 | #DIV/0!
[11 empty] | Uexp, en %= | #DIV/0!
DX-1
DX-1=(−𝛽_15∗[1+0.8∗𝛽_15∗(𝑡−15)])
DX-2
DX-2=(−𝛽_15∗[𝑡−15]∗0.8∗𝛽_15)
Note on B14: Altura propuesta al interpolar el volumen indicado en el Inventario Final (36,097.55 litros)
Note on B17: Se divide por el factor de conversión para conseguir, de litros a metros cúbicos
Note on B18: Se divide por el factor de conversión para conseguir, de litros a metros cúbicos
Note on B19: Extraído del certificado de VOLUMEN
Note on B22: Se considera la misma temperatura que la del líquido, ya que es un Tanque Subterráneo
Note on B25: Densidad arrojada del muestreo
Note on B26: Temperatura propuesta (no viene en el certificado/tabla-cubicación)
Note on G92: Como se determina el valor
Note on I94: Incertidumbre de un Sensor de Nivel según la RES/811 (Tabla 3. Especificaciones metrológicas para los sistemas de medición en tanques verticales)
Note on J94: Porque es de un certificado
Note on I96: 1 mm, de la RES/811
Note on G98: Valor propuesto, derivado de las condiciones ambientales en las que se realizó la prueba.
Note on I100: Dato obtenido del certificado de calibracion a una altura de 2.981
Note on G102: La codifiación es un ejemplo de una codificación de un certificado de calibración
Note on I104: El 0.12% de la incertidumbre del volumen lo obtuvimos del certificado de calibracion de VOLUMEN. Lo multiplicamos por el volumen para obtener el valor de la incertidumbre en m3
Note on I106: El 0.12% de la incertidumbre del volumen lo obtuvimos del certificado de calibracion de VOLUMEN. Lo multiplicamos por el volumen para obtener el valor de la incertidumbre en m3
Note on I108: Se multiplica por 10%; se considera así cuando se toma el dato de una bibliografía
Note on K110: Aportación de incertidumbre de Ts
Note on L112: Derivada de ts 1/8
Note on I114: Incertidumbre para un Sensor de Temperatura según la RES/811 (Tabla 3. Especificaciones metrológicas para los sistemas de medición en tanques verticales)
Note on I118: Se considera como un diferencial de temperaturas entre los inventarios final e inicial
Note on L120: Se deriva con respecto a ta
Note on I122: Valor típico, extraído del manual de un termohigrobarómetro https://twilight.mx/manuales/LT-MHB382SD-24-LT-MHB382SD.pdf?srsltid=AfmBOor8KNvneQN18rPEKYH8JFrhIKyNuImmIeQnbMa63SSdK_D4bmKg
Note on I124: Valor típico, extraído del manual de un termohigrobarómetro https://twilight.mx/manuales/LT-MHB382SD-24-LT-MHB382SD.pdf?srsltid=AfmBOor8KNvneQN18rPEKYH8JFrhIKyNuImmIeQnbMa63SSdK_D4bmKg
Note on I130: Valor típico de la Incertidumbre de un densímetro
Note on I132: Incertidumbre de un Sensor de Temperatura según la RES/811 (Tabla 3. Especificaciones metrológicas para los sistemas de medición en tanques verticales)
Note on I134: Lo determina la Norma de API MPMS CAP. 11.1 el 0.15% de u
Note on I138: Valor típico de la Incertidumbre de un densímetro
Note on E140: Por tratarse de ρ20
Note on I140: Incertidumbre de un Sensor de Temperatura según la RES/811 (Tabla 3. Especificaciones metrológicas para los sistemas de medición en tanques verticales)
Note on I142: Lo determina la Norma de API MPMS CAP. 11.1 el 0.15% de u

## Presupuesto de U Salidas
Posiciones de Salida o Llenado |  |  |  |  | Medidores de salida: Turbinas, Coriolis, Desplazamiento positivo
Caso 1 | Terminal de distribución
Medidor de flujo
Temperatura
Coeficiente de expansión térmico por producto (β20): | Compensación de la lectura
Se determina el volumen base de salida por posición
Donde:
FC: Factor de Calibración
IV: Volumen indicado
Vb= Volumen base
Modelo para calcular la incertidumbre para un volumen base
Volumen medido en el periodo: | 1 mes (febrero) |  |  |  |  | DISPENSARIO 2
IV del periodo: |  | L | Datos supuestos de una medición |  | TURNO 1 y 2 (AL MES)
Gasto promedio: |  | L/min
Factor de calibración: | 1 | Adimensional
β20 del producto: | #DIV/0! | 1/°C
Temperatura: | 20 | °C
| Min | Max
Variaciones de temperatura |  |  |  |  | K-Factor: | 20 | P/L | pulsos por litro
Variaciones de flujo |  |  |  |  | Cargas: |  | tanques
Volumen Bruto: | 0 | L
CTL: | #DIV/0!
Volumen base: | #DIV/0! | L
Gasto promedio: | 0 | L/min
Linealidad:
K-Factor anterior | 20 | P/L
K-Factor nuevo | 20 | P/L
KF Nuevo= KF anterior/Factor de Calibración nuevo
Factor de Calibracion nuevo= KF anterior/KF nuevo
FC nuevo= | 1 | 0% | % de error de un K-factor a otro
Estimación de Incertidumbre
Presupuesto de incertidumbre con base al modelo
Referencia | Variable de entrada |  |  | Valor | Unidad | Fuente de informacion |  | U Original | Tipo Distribución | u(xi) | Ci | u(xi)*Ci | [u(xi)*Ci]^2 | Aportación en %
1 | Volumen indicado por el medidor de manera directa (IV) |  |  | 0 | L | Sistema de Control Central |  | 0 | Uniforme | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Factor de Calibración (FC) |  |  | 1 | Adimensional | Sitema de Llenado |  | uc del FC |  | 0.0025 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.1 | Certificado de Calibración |  |  |  | Adimensional | NOM-005-SCFI-2017 |  | 0.5% | Normal | 0.0025 | 1 | 0.0025 | 6.25e-06
2.2 | Estabilidad del flujo |  |  |  | Adimensional | UVIM |  | 0% | Normal | 0 | 1 | 0 | 0
2.3 | Deriva |  |  |  | Adimensional | UVIM |  | 0% | Normal | 0 | 1 | 0 | 0
3 | Coeficiente de expansión térmico del producto (β) |  |  | #DIV/0! | 1/°C | Calidad del diesel |  | #DIV/0! | Uniforme | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Temperatura promedio de carga (t) |  |  | 20 | °C |  |  | uc de t |  | 0.028868 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1 | Calibración |  |  |  | °C | Certificado APT-23-T-01-027 |  |  | Normal | 0 | 1 | 0 | 0
4.2 | Resolución |  |  |  | °C | Equipo de medición |  | 0.1 | Uniforme | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333
4.3 | Estabilidad de temperatura del periodo |  |  |  | °C | Reporte mensual del Sistema de Control Central |  | 0 | Uniforme | 0 | 1 | 0 | 0
[12 empty] | Sumatoria= | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | Raiz= | #DIV/0!
[12 empty] | Uexp, k=2 | #DIV/0!
[12 empty] | Uexp, en %= | #DIV/0!
Note on B23: Valor obtenido directamente del control volumétrico (proporcionado por el cliente)
Note on B24: Se calcula empleando la hoja de Excel: Gasto Promedio de Dispensarios, Félix Ruiz González, como el promedio de los gastos máximo, medio y mínimo registrados en la UVIM más reciente (Extraordinaria 2do Periodo)
Note on B25: Al no realizarse compensación o corrección por temperatura en los Dispensarios, se contempla como 1
Note on B28: Porque no existe compensación por temperatura en Dispensarios
Note on A31: Se calcula empleando la hoja de Excel: Gasto Promedio de Dispensarios, Félix Ruiz González, como el valor máximo y mínimo de la temperatura registrada considerando lo indicado en todos los tickets de Aumento de Inventario, derivados de la Recepción del Producto (Pipa)
Note on G31: Dato extraído del manual: Helix/Ovation Training, pp83. Dado que contemplan 400 pulsos por cada 20 litros, se realiza la división entre 20 para determinar la cantidad de pulsos que le corresponden a un litro. Como dato adicional, la entrada del medidor (iMeter) es de 3/4¨
Note on A32: Se calcula empleando la hoja de Excel: Gasto Promedio de Dispensarios, Félix Ruiz González, como el valor máximo y mínimo de los gastos máximo, medio y mínimo registrados en la UVIM más reciente (Extraordinaria 2do Periodo)
Note on G32: Dato tomado directamente de los registros indicados en el volumétrico CONTROLGAS, proporcionado a través de una imagen por el cliente (registro de corte). Se contempla una división entre 30 (lapso del IV) para determinar las cargas estimadas por día.
Note on A34: Conocido también como Volumen Gross
Note on A39: Se calcula empleando la hoja de Excel: Gasto Promedio de Dispensarios, Félix Ruiz González, como la resta del valor máximo y mínimo de los promedios de los gastos máximo, medio y mínimo dividios entre 20 litros, registrados en la UVIM más reciente (Extraordinaria 2do Periodo)
Note on B41: Si se altera este valor, se debe fundamentar en un respaldo documental a través de una Acta de PROFECO.
Note on B42: Se determina realizando la división de 400 pulsos/ 20 litros, indicada en el manual
Note on G58: Se pueden tomar del medidor, registros diarios, etc.
Note on I64: Se divide entre 2 porque consideramos el promedio entre el valor máximo y mínimo del MF
Note on I68: Se toma el 10% de incertidumbre
Note on I72: Incertidumbre maxima que se puede alcanzar
Note on I76: Se considera como un diferencial de temperaturas entre los inventarios final e inicial
= IV * FC * CTL
D
𝑉_𝑏 = IV * FC * CTL
D
= IV * FC * (1 - β * (t - 20))
𝑉_𝑏 = IV * FC * (1 - β * (t - 20))

## Derivadas Salidas (hidden)
= IV * FC * (1 - β * (t - 20))
𝑉_𝑏 = IV * FC * (1 - β * (t - 20))
(𝜕𝑉_𝑏)/𝜕𝐼𝑉=" FC * (1 - β * (t - 20))"
(𝜕𝑉_𝑏)/𝜕𝐹𝐶=" IV * (1 - β * (t - 20))"
(𝜕𝑉_𝑏)/𝜕𝛽=" - IV *FC (t - 20)"
(𝜕𝑉_𝑏)/𝜕𝑡="- IV * FC* β "

## Balance
[8 empty] | ui | Ci | ui*Ci | ui*Ci^2
Li (Inventario): | #DIV/0! | m3 | Uexp, k=2: | #DIV/0! | Se toman del final de las tablas de Presupuesto de U | #DIV/0! | m3 | #DIV/0! | -1 | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | Si el Factor esta 100% relacionado se va a tomar como la unidad (1)
Lf (Inventario): | #DIV/0! | m3 | Uexp, k=2: | #DIV/0! |  | #DIV/0! | m3 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | P1 | P2 | P3 | P4 |  | CORRELACION
Salida-P1 (Disp. 2) | #DIV/0! | m3 | Uexp, k=2: | #DIV/0! |  | #DIV/0! | m3 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Significado de colores:
[14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | NO SE RELACIONA
[15 empty] | 0 | 0 |  | No se puede llenar, es del escalon hacia la derecha
Salidas totales: | #DIV/0! | m3 | [7 empty] | Sumatoria: | #DIV/0! | Se le suma la Sumatoria*2 |  |  | Sumatoria*2: | #DIV/0!
| #DIV/0! | [8 empty] | Raíz, uc de Salidas: | #DIV/0! | Incertidumbre combinada
[10 empty] | Uexp, k=2 | #DIV/0! | #DIV/0! | No podemos tener una u menor a la que le da origen
Descarga: |  | m3 | Uexp, k=2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | m3 | #DIV/0! | -1 | #DIV/0! | #DIV/0!
Balance: | #DIV/0!
[10 empty] | Suma: | #DIV/0!
[10 empty] | Raíz, uc de Balance: | #DIV/0!
Evaluación del balance: |  | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | Uexp, k=2 | #DIV/0!
[10 empty] | Suma: | #DIV/0!
[10 empty] | Raíz, uc de Balance: | #DIV/0!
[10 empty] | Uexp, k=2 | #DIV/0!
Note on Q1: El signo varia según el signo que tenga en la formula de balance
Note on H10: Comprobación para corroborar que efectivamente, la salida global es igual a la suma de las salidas individuales (dispensarios).
Note on G13: Son las recepciones del producto, contabilizadas a través de la suma de los Aumentos de Inventario (tickets)
Note on H13: Se contempla como la suma del volumen indicado en los 4 tickets de aumento de inventario (pipas descargadas) en el mes de Abril